## Затв
ЗАТВОРЫ
| ЧУГУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ |  |  |  |  | и пластиковые
№ | Наименование | Ду | Ру |  | Кол-во | Кол-во | Цена | Прим.
п/п | арматуры |  |  |  | БалАрм | общ.
ЗАТВОРЫ чуг.
1 | ШГ 1.403.0132-АО | 10 | 6 |  | 2 | 2 | 400
2 | ШГ 1.404.0132-АО | 15 | 6 |  | 2 | 2 | 500
3 | ШГ 1.405.0132-АО | 20 | 6 |  | 1 | 1 | 550
4
5 | Затвор дик.ручн Ру16 Китай | 40 | .16 |  | 1 | 1 | 1000 | ЗДп | Маг. | 2022-06-28
6 | Затвор дик.ручн Ру16 Китай | 50 | .16 |  | 6 | 6 | 1150 | 4нов+2стар.(синие)
20 | Затвор дик.ручн Ру16 ЧАЗ | 50 | .16 |  | 3 | 3 | 1150 | чер
21 | Затвор дик.ручн Ру16 ЧАЗ | 65 | .16 |  | 6 | 6 | 1200
7 | Затвор дик.ручн Ру16 Китай | 80 | .16 |  | 2 | 2 | 1400 | 1+
8 | Затвор дик.ручн Ру16 | 80 | .16 |  | 5 | 5 | 1400 | PR
9 | Затвор дик.ручн Ру16 Китай | 100 | .16 |  | 5 | 5 | 1500 | ЗДп
10 | Затвор дик.ручн Ру16 Китай | 125 | .16 |  | 5 | 5 | 2400
11 | Затвор дик.ручн Ру16 | 150 | .16 |  | 5 | 5 | 2600 | 3+1+1
27 | Затвор дик.ручн Ру16 ЛАЗ | 200 | .16 |  | 2 | 2 | 6000 | диск эмаль
12 | Затвор дик.ручн Ру16 | 200 | .16 |  |  | 0 | 4800 | ЗДп
13 | Затвор дик.ручн Ру16 | 250 | .16 |  | 3 | 3 | 8000 | 4+1рж.
14 | Затвор дик.ручн Ру16 с ред. | 300 | .16 |  | 4 | 4 | 16500 | Китай,диск ржавый
29 | Затвор дик.ручн Ру16 ЧАЗ | 300 | .16 |  | 2 | 2 | 22000 | с редуктором
15 | Затв.диск ЗД,диск 84 40 САЗ с хранения | 400 | .16 |  | 1 | 1 | 30000 | с редукт.(ЕРДМ) Т=120гр.
16
19 | Затвор 32ч1р Ру16 СМЗ | 50 | .16 |  | 12 | 12 | 1800
23 | Затвор дик.ручн Ру16 Семен. | 80 | .16 |  | 9 | 9 | 2200 | в т.ч.2 стар.
26 | Затвор дик.ручн Ру16 Семен. | 100 | .16 |  | 11 | 11 | 2500
26 | Затвор дик.ручн Ру16 Семен. | 150 | .16 |  | 3 | 3 | 4500
26 | Затвор дик.ручн Ру16 Семен. | 200 | .16 |  | 2 | 2 | 8200
26 | Затвор дик.ручн Ру16 Семен. | 250 | .16 |  |  | 0 | 13800
30 | [5 empty] | 0
31 | Затвор дик.ручн Ру16 vitch | 50 | .16 |  | 1 | 1 |  | ЗДп | fhv/
32
33 | Затвор Ру16 Seagull | 32 | .16 |  | 2 | 2 | 2100
34 | Затвор Ру16 Seagull стар.год | 40 | .16 |  | 12 | 12 |  |  | 552
35 | Затвор Ру16 Seagull | 40 | .16 |  | 5 | 5 | 2300
38 | Затвор Ру16 Seagull | 80 | .16 |  | 2 | 2 | 3950
39 | NBR Затвор Ру16 Seagull | 80 | .16 |  | 1 | 1 | 4000 | для нефти
39 | NBR Затвор Ру16 Seagull | 100 | .16 |  | 4 | 4 | 5100 | для нефти | 3432
38 | Затвор Ру16 BENARMJ | 100 | .16 |  | 3 | 3 | 4800
42 | Затвор Ру16 Seagull | 150 | .16 |  | 2 | 2 | 7500
43 | Затвор Ру16 Seagull | 200 | .16 |  | 1 | 1 | 12000 | Рук.+Зубф. Выписывать отдельно(350руб)
44 | Затвор Ру16 Seagull старый | 200 | .16 |  | 2 | 2 | 7000 | в т.ч.1-слом.рукоятка
45 | Затвор Ру16 Seagull | 250 | .16 |  | 1 | 1 | 17500 | с рукояткой
46 | Затвор Ру16 Seagull | 300 | .16 |  | 1 | 1 | 19800
47 | Рукоятка+Зубфик Ру16 Seagull | 300 | .16 |  | 2 | 2 | 850
48 | Затвор Ру16 Genebre | 125 | .16 |  | 1 | 1 |  | Без мах.
49
50 | Затвор Ру16 DINANSI | 250 | .16 |  | 3 | 3 | 23000 | модели Machaon BFV-02/W с ручным управлением (редуктор-руль с визульным подтверждением положения затвора), межфланцевый, встроенный концевой выключатель
151 | Затвор Dinansi | 250 | 16 |  | 6 | 6 | 18500 | с рукояткой
52 | Затвор дисковый "OMAL" | 100 |  |  | 2 | 2 | 19500 | с пн.прив.DA.060412S
53
54 | [5 empty] | 0
55 | Затвор черн нж диск (М)Болог | 50 | .16 |  |  | 0 | 3200 | сломан храповик
56
57 | Затвор Brandoni | 80 | .16 |  | 1 | 1 |  | б/у-?
58
59 | Затвор GEFA c НЖ диск | 65 | .16 |  |  | 0 | 7500 | синий
60 | Затвор GEFA c НЖ диск | 80 | .16 |  | 2 | 2 | 9000 | красный
61 | Затвор GEFA c НЖ диск с ред. | 100 | .16 |  | 1 | 1 | 15000 | красный
62
63 | Затв дик.ручн диск нж | 100 | .16 |  | 3 | 3 | 7000 | ООО"Сплав"
64 | [5 empty] | 0
65 | Затвор KITZ с нж диск | 50 | .16 |  |  | 0
66 | Затвор KITZ с нж диск | 65 | .16 |  | 1 | 1
67 | Затвор KITZ с нж диск | 80 | .16 |  | 2 | 2 | 9500
68 | Затвор KITZ с нж дис.редукт | 80 | .16 |  | 2 | 2 | 14000
69 | Затвор KITZ с ред.и нж диск | 100 | .16 | 2 | 2 | 4 | 22000 | с редукт. До 120гр.
70 | [5 empty] | 0
71 | Затвор GROSS | 50 | .16 |  |  | 0 | 3000
72 | Затвор GROSS | 65 | .16 |  |  |  | 3600 | нет-?
73 | Затвор GROSS | 80 | .16 |  | 2 | 2 | 4000 | 2013-08-01
74 | Затвор GROSS | 100 | .16 |  | 2 | 2 | 5200
75 | Затвор GROSS | 150 | .16 |  | 1 | 1 | 7200
76 | [5 empty] | 0
77 | Затвор АДЛ красн. | 80 | .16 |  | 1 | 1 | 5000 | эмал.диск
78 | Затвор АДЛ красн.Гранвэл | 80 | .16 |  | 1 | 1 | 5000 | нж диск
79 | Затвор АДЛ без руля и храп. | 80 | .16 |  | 1 | 1
80 | Затвор АДЛ красн. С Э/П | 80 |  |  | 1 | 1 | 50000
81 | Затвор АДЛ Гранвэл ЗПНС | 40 | .16 |  | 2 | 2 |  | седло-нитрил
82 | Затвор АДЛ Гранвэл ЗПНС | 100 | .16 |  | 2 | 2 | 9700 | седло-нитрил
83 | Затвор АДЛ красн.Гранвэл | 125 | .16 |  | 2 | 2
83 | Затвор АДЛ красн.Гранвэл | 200 | .16 |  | 1 | 1 | 10000 | с ред.эмаль диск-брак покраски
84 | Затвор АДЛ ЗПНС(нитрил) газ | 200 | .16 |  | 1 | 1 | 14000 | Гранвэл без ручки
85 | Затвор АДЛ ЗПВС FL-3 | 400 | .10 |  | 1 | 1 | 70000 | Гранвэл с редукт.
86 | [5 empty] | 0
87 | Затвор Тесоfi Ру10/16 | 80 | .16 |  | 2 | 2 | 6000 | 3
88 | Затвор Тесоfi Ру16 13г. | 150 | .16 |  | 12 | 12 | 10000 | В ящ.
89 | Затвор Тесоfi Ру16 | 200 | .16 |  |  | 0 | 14500
90 | [5 empty] | 0
91 | Затвор amri KSB диск нерж. T=130,W NW-6201AQ2398 | 65 | .16 |  | 2 | 2 | 8000 | Красный BOAX S 3G6K6 XU/16 ДИСК НЖ
92 | Затвор amri KSB диск нерж. T=130,W NW-6201AQ2398 | 80 | .16 |  | 18 | 18 | 10000 | Красный BOAX S 3G6K6 XU/16 ДИСК НЖ
93 | Затвор KSB Ру16 | 80 | .16 |  | 1 | 1 | 8000 | синий
94 | Затвор KSB Ру16 | 100 | .16 |  |  | 0
95 | Затвор KSB красный | 250 | .16 |  | 1 | 1 | 50000 | Красный
96 | Затвор KSB синий | 250 | 16 |  | 1 | 1 | 60000 | с ред.
97 | [5 empty] | 0
98 | Затвор BRAY Ру16 крас сер30 | 40 | .16 |  | 2 | 2 | 4500 | НЖ диск до100гр
99 | Затвор BRAY Ру16 крас сер30 | 50 | .16 |  | 2 | 2 | 6500 | НЖ диск до100гр
100 | Затвор BRAY Ру16 крас | 80 | .16 |  | 6 | 6 | 9500 | НЖ диск до100гр
101 | Затвор BRAY Ру16 крас | 100 | .16 |  |  | 0 | 10800 | НЖ диск до100гр
102 | Затвор BRAY Ру16 Герман. | 125 | .16 |  | 2 | 2 | 28000 | c редукт.НЖ диск
103 | Затвор BRAY Ру16 крас | 200 | .16 |  | 2 | 2 | 55000 | c редукт.НЖ диск
104 | Затвор BRAY Ру16 крас с ред. | 250 | .16 |  | 1 | 1 | 84000 | диск НЖ,упл-нитрил
105 | Затвор BRAY Ру16 крас с ред. | 400 | 2016-10-01 |  | 4 | 4 | 85000 | диск -эмаль,упл-EPDM
106 | [5 empty] | 0
107 | АА 45091122-ББ СЭП Тула | 50 | .10 |  | 1 | 1 |  | 60гр. 2001г.
108 | Затвор Универсал 80 | 50 | .10 |  | 1 | 1
109 | АА 1.509.1425-АА ручн | 50 | .16 |  | 1 | 1 |  | 2020г.
109 | АА 1.509.1425-АА ручн | 50 | .16 |  | 1 | 1 |  | 16г. До 90гр.Универсал
110 | АП 1.509.1223-АК ручн | 50 | .16 |  | 1 | 1 |  | 02г. Без ручки
111 | АА .1509.1122-ББ | 50 | .16 |  | 2 | 2
112 | АП 1.511.1223-АК ручн | 80 | .16 |  | 3 | 3 |  | 02г. Без ручки
113 | АА ручн (диск,седло-резина) | 80 | .16 |  | 1 | 1
114 | АА 1.511.1425-АА ручн | 80 | .10 |  | 1 | 1 | 7000 | 2020г
115 | АА 1.512.1425-АА ручн | 100 | .16 |  | 6 | 6 | 7000 | 16г.,15г.,17г.,19г.,2шт-20г
116 | Затвор Стандарт 100 | 100 | .10 |  | 2 | 2 |  | 18г.Голубой.обриз.
117 | Затвор Универсал 80 | 80 | .10 |  | 2 | 2
118 | Затвор Универсал 100 с ред. | 100 | .10 |  | 1 | 1
119 | АСП.612.1223-РЛ 380вт нефт. | 100 | 16 |  | 1 | 1 |  | диск нж с Э/П (06г.) ПС -102 380 вт
115 | АА 1.513.1425-АА с редукт. | 125 | .16 |  | 2 | 2 |  | 2020г.
120 | Затвор Универсал 125 с ред. | 125 | .16 |  | 1 | 1 |  | 2018г.
121 | АА 1.514.1425-АА ручн | 150 | .10 |  | 1 | 1 |  | 2016г.,
122 | АА 2.515.1433-РК ред. | 200 | 10 |  |  | 0 | 32000 | диск нж 16г.
123 | [5 empty] | 0
124 | Затвор Данфос VFY- WA СЭП 12г. | 50 | .16 |  | 2 | 2 | 50000 | АЕ 11617.11№ 082G7352
125 | Затвор Данфос СЭП 12г. | 200 | .16 |  |  | 0 | 110000 | VS 300 № 082G7358
126 | Затвор Данфос СЭП 12г. | 250 | .16 |  |  | 0 | 115000 | VS 300 № 082G7359
127 | Затвор Данфос СЭП 12г. | 250 | .16 |  |  | 0 | 115000 | VS 300 № 149G069408
128
129 | Затвор Данфос | 80 | .16 |  | 6 | 6 | 8000 | Socla 5+ 13г.
130 | Затвор Данфос | 100 | .16 |  |  | 0 | 9500 | ру16 Т120
131 | Затвор Данфос | 150 | .16 |  | 3 | 3 | 12000
132 | Затвор Danfoss SOCLA TYPE VFY-WH 065 B7359 SILAX EPDM | 250 | .16 | 5 | 4 | 9 | 39000 | синий
133
134 | Затвор АВО (с ручкой) | 32-40 | 16 |  | 1 | 1 | 3500 | НЖ-диск
135 | Затвор АВО (с ручкой) | 40 | 16 |  | 1 | 1 | 3000 | Чехия
135 | Затвор АВО (с ручкой) | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 4000 | красный
136 | Затвор АВО (с ручкой) | 80 | .16 | 1 | 2 | 3 | 6000 | красн.ДИСК -Латунь
137 | Затвор АВО (с ручкой) крас | 125 | 16 |  | 1 | 1 | 7000 | диск -чугун
138 | Затвор АВО (с ручкой) крас | 125 | 16 |  |  | 0 | 8800 | (624В)диск НЖ
139 | Затвор АВО (с ручкой) | 150 | .16 |  | 1 | 1 |  | Ж,В,М
140 | Затвор АВО (с ручкой) | 200 | 16 |  | 1 | 1 | 18000 | оранж.
141 | Затвор ЧЕХИЯ | 250 | 16 |  | 1 | 1 | 25000
142 | [5 empty] | 0
143 | Затвор Keystoun (без ред.) | 300 | .16 |  | 2 | 2 |  | синий (1-б/у??)диск нж
144 | [5 empty] | 0
145 | Затвор EFFEBI диск-GGG40 | 150 | .16 |  | 1 | 1 |  | Италия син.на 8 отв.
146 | [5 empty] | 0
147 | Затвор SAPAG JMA 81119SC (-10+80) | 150 | .16 |  | 5 | 5 | 16000 | Франция красн. с ред.и эл/приводной.
148
149 | Затвор Ari GESA с НЖ диск | 150 | .16 |  | 1 | 1 | 15500 | на 8 отв.резьба
150
151 | Затвор Brandoni | 200 | 16 |  |  | 0
151 | МТДЗРФ ручн. | 150 | 16 |  | 1 | 1 | 600 | 1
152 | МТДЗРФ с редуктором | 150 | 16 |  | 1 | 1 | 1600 | 1
153 | [5 empty] | 0
154
155 | Затвор Футер.VEP мод.ZWL стальной,фторопласт,с ред. | 200 | 10 |  | 1 | 1 | 40000 | желтый PETROSOL
156 | Затвор Футер VEP мод.ZWL стальной,фторопласт,с ред. | 250 | 10 |  | 3 | 3 | 48000 | желтый PETROSOL
157
158 | ЗПХ -250 с редукт.(8231) | 250 | 10 |  | 2 | 2 | 48000 | Воронеж 15г.
159 | ЗПХ -250 с редукт.(8231) | 250 | 10 |  | 1 | 1 | 40000 | Воронеж 06г.
160 | ЗПХ -250 с редукт. (8531) | 250 | 10 |  | 1 | 1 | 48000 | Воронеж 17г.
161 | ЗПХ -250 с редукт сер. | 250 | 16 |  |  | 0 | 50000 | Элмон 16г.
162 | ЗПХ -200 (8211) | 200 | 10 |  |  | 0 | 40000 | Воронеж 15.16г.
163 | ЗПХ -200 (8511) пэ | 200 | 10 |  |  | 0 | 40000 | Воронеж 17г.
164 | ЗПХ -100 | 100 | 10 |  |  | 0 |  | Элмон
165 | ЗПХ -80 (8511) | 80 | 16 |  |  | 0 |  | Воронеж
166 | ЗПХ -65 | 50 | 16 |  |  | 0 |  | Воронеж
167 | ЗПХ -50 (8211)(.07г.) | 50 | 16 |  |  | 0 |  | Воронеж
168 | [5 empty] | 0
169 | Затвор фторопласт.Красн | 250 | 10 |  |  | 0 | 50000 | Gefa с редукт.
170 | Седло к затвору Ду100 |  |  |  | 1 | 1
171
172 | ЗАТВОРЫ СТАЛЬН.
173 | Затвор КВАНТ | 65 | .16 |  | 1 | 1
174 | Затвор КВАНТ | 150 | .16 |  | 6 | 6 |  | диск-сталь
175 | Затвор ручн Ру16 без уплот. | 100 | .16 |  | 2 | 2 | 6000
176 | Затвор диск (08х18)НИТРИЛ | 100 | .16 |  | 2 | 2 |  | САЗ
177 | Затвор диск - нж | 100 | .16 |  |  | 0 |  | САЗ
178 | Затвор ЗД 2.200.10.3.1.1.1.1.? | 200 | .16 |  |  | 0 | 60000 | ФЛ. САЗ под э/п НА
179 | Затвор ЗД 2.250.10.38.113? | 250 | .10 |  | 2 | 2 | 90000 | ФЛ. САЗ с редукт.
180 | Затвор ЗД .250.16 диск нж | 250 | .16 |  | 1 | 1 |  | САЗ без ручк.
181 | Затв. КВО арм с ред.29сер.,фт. | 125 | .16 |  | 1 | 1 | 12000 | корп.-ст,диск-нж,упл.-фторопл.
182 | Затв. КВО арм с ред.29сер.,фт. | 200 | .16 | 1 | 1 | 2 | 30000 | корп.-сталь,диск-нж,седло-фторопл.
183 | АНП.615.1433-РК 380вт нефт. | 200 | 16 |  | 2 | 2 |  | с Э/П (08.04.13г.) | корпус-сталь |  | диск-20х13
184 | 1.13.2.01.100.2 в разъемн корпусе ,диск гуммир.,с редук | 100 | .16 |  | 1 | 1 |  | ПромАрматура | резиновая смесь на основе БНКС-28 и БНКС-40
185 | ИА 01 01 | 200 | 0.05 |  | 1 | 1 | 3500
186 | ИА 01012 | 200 | 0.05 |  |  | 0 | дог | Э/П
187 | ИА 01009 | 300 | 0.05 |  |  | 0 | дог | Э/П без муфты
189 | ЗАТВОРЫ НЖ
190 | ИА 01017 1986г. | 400 | 0.05 |  | 1 | 1 | дог
191 | Затвор межфланцевый Bray серия 43 с резьб.проушин.стальCF 8M-тело,диск,упл.-фторопласт | 150 | 40 |  |  | 0 |  | 12х18н10т
192
193 | ЗАТВОРЫ ПЛАСТИК
194 | Затвор FIP FKO/¦LM EPDM материал PVC-U Ру10 | 110 |  |  | 4 | 4 | 15000 | Италия