## вен
ВЕНТИЛИ
ЧУГУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ
№ | Наименование | Ду | Ру |  | Кол-во | Кол-во | Цена | Прим.
п/п | арматуры |  |  |  | БалАрм | общ.
чугунные
1 | 15кч3р | 65 | 16 | 13 |  | 13
2 | 15кч4р | 80 | 16 |  | 4 | 4 | 1000
3 | 15ч14п | 65 | 16 |  | 9 | 9 | 2500 | 2-Кит
4 | 15ч14бр | 65 | 16 |  |  | 0 | 2500 | 2200
5 | 15ч14п | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 3500
6 | 15ч14п имп | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 3500
7 | 15ч14п | 100 | 16 |  | 2 | 2 | 4000 | 5900
8 | 15ч14п | 125 | 16 |  | 2 | 2 | 6000
9 | 15ч14п MAW | 150 | 16 |  | 1 | 1 |  | черн
9 | 15ч14п Китай | 200 | 16 |  | 2 | 2 | 12000
10 | 15кч18п | 15 | 16 |  | 31 | 31 | 190 |  | 2022-05-25
11 | 15кч18п | 20 | 16 |  | 24 | 24 | 350
12 | 15кч18п имп | 20 | 16 |  | 12 | 12 | 350
13 | 15кч18п имп | 25 | 16 |  | 22 | 22 | 285 | 350
14 | 15кч18п | 25 | 16 |  |  |  | 320
15 | 15кч18п имп. | 32 | 16 |  | 4 | 4 | 420
16 | 15кч18п Запорожье | 32 | 16 |  | 20 | 20 | 470
17 | 15кч18п Семеновск. | 32 | 16 |  | 117 | 117 | 470
18 | 15кч18п разные | 40 | 16 |  | 196 | 196 | 950
19 | 15кч18п Семеновск. | 40 | 16 |  | 52 | 52 | 600 | в ящ.у стены
20 | 15кч18п Семеновск. | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 950
21 | 15кч18п разные | 50 | 16 |  | 18 | 18 | 900 | 3+ Ру-6
22 | 15кч18п | 65 | 16 |  |  | 0 | 2000
23 | 15 ч18п | 80 | 16 |  | 17 | 17 | 1800 | Акимовский ЛМЗ
24 | 15кч 9п | 25 | 16 |  | 2 | 2 | 580 | стар.Лепсе
25 | 15кч19п KSB | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 580 | 1-б/у
26 | 15кч19п (34п) | 25 | 16 |  | 19 | 19 | 850 | Запорожье и др. | 12+ без гайки
27 | 15кч19п (34п) | 25 | 16 |  | 11 | 11 | 800 | Китай
28 | 15кч19п (34п) имп. | 25 | 16 |  | 7 | 7 | 580 | 6+1 черн.
29 | 15кч прямоточн фл. | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 580
30 | 15кч80п | 25 | 16 |  | 12 | 12 | 350 | 250
31 | 15кч 9¦19п Китай | 32 | 16 |  | 5 | 5 | 1500 |  | 1650
32 | 15кч19п (34п) | 32 | 16 |  | 5 | 5 |  | разные | 3+ без гайки
33 | 15кч19нж имп. | 32 | 16 |  | 10 | 10 |  | черн.+1-К
34 | 15кч19п (34п) | 40 | 16 |  | 15 | 15 | 1900 | разные
35 | 15кч19п (34п) Семенов | 40 | 16 |  | 51 | 51 | 1300 | в ящ.у стены
36 | СЗ 22021 | 40 | 16 |  | 3 | 3 | 300
37 | 15кч19п имп. | 50 | 16 |  | 14 | 14 | 1950
38 | 15ч19п | 50 | 16 |  | 8 | 8 | 1950
39 | 15ч19п имп К | 50 | 16 |  | 1 | 1
40 | ZETKAMA 234A-50-01, | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 11600 | чугунный
41 | 15кч12п | 20 | 25 |  | 2 | 2 | 500 | исп 3
42 | 15кч16п | 32 | 25 |  | 7 | 7 | 4500 | 2-без мах
43 | 15кч16п | 40 | 25 |  | 16 | 16 | 5500 | 6+3
44 | 15кч16п Проконсим | 50 | 25 |  |  | 0 | 4200
45 | 15кч16п Тогучин ? | 50 | 25 |  | 1 | 1 | 4200 | исп 3
46 | 15кч16п Семенов | 50 | 25 |  | 3 | 3 | 4200 | Арам | 1шт.-выкруч.втулка
47 | 15кч16нж | 65 | 25 |  | 4 | 4 | 4400
48 | 15кч16п | 65 | 25 |  | 8 | 8 | 4400 | п-? Магом.
49 | 15кч16п имп | 65 | 25 |  | 1 | 1 | 4400
50 | 15кч16п | 80 | 25 |  |  | 0 | 4800
51 | типа15кч22п | 25 | 40 |  | 1 | 1 |  | имп (К)
52 | 15кч22п | 40 | 40 |  | 1 | 1 | 3600
53 | 15кч22п | 50 | 40 |  |  | 0 | 4200
54 | 15кч22нж | 65 | 40 |  | 4 | 4 | 4500
55 | 15кч22п | 65 | 40 |  | 1 | 1 | 4500 | маг.
56 | 15кч22нж | 80 | 40 |  |  | 0
57 | 15кч922нж | 50 | 40 |  | 1 | 1 | 4500
58 | 15ч74п 2 РИНАР | 10 | 16 |  | 1 | 1 | 900
59 | 15ч74п 1 | 15 | 16 |  | 2 | 2 | 1600 | 1-брак
60 | 15ч74п 2 | 15 | 16 |  | 15 | 15 | 1800 |  |  | 10-Ман
61 | Мембрана фторопл.Ду15 |  |  |  |  | 0 |  | D=55мм
62 | 15ч74п 1 | 20 | 16 |  | 2 | 2 | 1800 | в т.ч.2-б/р
63 | 15ч74п 2 | 20 | 16 |  |  | 0 | 2000
64 | Мембрана фторопл.Ду20 |  |  |  |  | 0
65 | 15ч75п 1 | 25 | 10 |  | 14 | 14 | 2000 | 9- б/р |  | 9-Ман
66 | 15ч75п 2 | 25 | 10 |  | 21 | 21 | 3500 |  | ??? | 1-Ман
67 | Мембрана фторопл.Ду25 |  |  |  |  | 0 |  | D=85мм
68 | 15ч75п 1 | 32 | 10 |  |  | 0 | 3000
69 | 15ч75п 2 | 32 | 10 |  | 1 | 1 | 4500
70 | Мембрана фторопл.Ду32 |  |  |  | 10 | 10 |  | D=96мм
71 | 15ч75п 1 | 40 | 10 |  | 1 | 1 | 4500 | без мах
72 | 15ч75п 2 п2? | 40 | 10 |  |  | 0 | 5500 | без мах
73 | Мембрана фторопл.Ду40 |  |  |  |  | 0 | 600
74 | 15ч75п 1 | 50 | 10 |  | 1 | 1 |  | с синей отметкой
75 | 15ч75п 2 | 50 | 10 |  |  | 0 | 8000
76 | Мембрана фторопл.Ду50 |  |  |  |  | 0 | 840 | D=132мм
77 | 15ч75р | 50 | 10 |  | 1 | 1 | 4000
78 | 15ч76п 1 | 80 | 6 |  |  | 0 | 6000
79 | 15ч76п 2 | 80 | 6 |  | 2 | 2 | 12000
80 | Мембрана фторопл.Ду80 |  |  |  | 3 | 3 | 1800 | D=165мм
81 | 15ч75п 1 | 100 | 10 |  |  | 0 | 10000
82 | 15ч75п 2 | 100 | 10 |  |  | 0 | 18000
83 | Мембрана фторопл.Ду100 |  |  |  | 6 | 6 | 2500 | D=220мм
84 | 15ч47эм (ВУ) угловой | 50 | 6 |  |  | 0 | 9000 | Кролевец
85 | 15ч93эм | 15 | 16 |  | 2 | 2 | 350
86 | 15ч93эм | 20 | 16 |  | 3 | 3 | 450
87 | 15ч93эм | 25 | 10 |  |  | 0 | 700 |  | 2
88 | 15ч94эм | 32 | 10 |  | 3 | 3 | 1200 |  | 4
89 | 15ч94эм | 40 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2800 | 1500
90 | 15ч96эм | 80 | 10 |  | 2 | 2 | 4000
91 | 15кч888п Ду25 Семен. | 25 | 16 |  |  | 0 | 4000 | СВМ | 2-возвратит Доминик
92 | 15кч888п Ду50 без магн. | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 2000
93 | 15кч888п Ду80 Импорт | 80 | 16 |  | 2 | 2 | 20000
94 | 15кч892п Ду25 СВВ | 25 | 16 |  | 3 | 3 | 4000 | вэм
95
96 | Клапан КОШФБ-32 | 32 | 10 |  | 1 | 1 | 20000 | МИТО 12г.
97 | Клапан КОХ-50 | 50 | 10 |  |  | 0 | 30000 | Воронеж
98 | Клапан КОХ-100(8210) | 100 | 10 |  | 2 | 2 | 45000 | Воронеж
99
100 | КШХ-80/16-01-01 | 80 | 16 |  |  | 0 | 30000 | Элмон
101 | КШХ-32/16(8217) | 32 | 16 |  | 1 | 1 | 30000 | №15-1796-02 Гидрогаз
102 | ВДХ-40 Химагрегат | 40 | 16 |  | 1 | 1
102 | ВДХ-50.16.01.11.230.6.01 | 50 | 16 |  |  | 0
102 | ВДХ-65 Элмон | 65 | 16 |  | 1 | 1
103 | ВДХ-100 сэп МЭПК-6300/50-60У-99У2 16г. | 100 | 16 |  | 1 | 1 | 35000 | Элмон | 20000
СТАЛЬНЫЕ
Ру10
105 | 14с17ст фл | 40 | 10 |  | 1 | 1 | 4000
106 | 14с17ст фл б/у | 100 | 10 |  | 1 | 1 | 9800
107 | Ру16 |  |  |  |  | 0
108 | ВИ-15 | 15 | 25 |  | 2 | 2 | 200 | серебр. В ящ.
109 | ВИ-20 | 20 | 16 |  | 2 | 2 | 250 | серебр. В ящ.
110 | [5 empty] | 0
111 | КПЛВ 491144.015.04 | 15 | 16 |  | 1 | 1 | 1500 | (Сплав)прив.Т =250 | где-??
112 | 15с65нж АРКОР | 15 | 16 |  | 2 | 2 | 1900 | соф
113 | 15с68нж фл Курган | 15 | 16 |  | 2 | 2 |  | соф вор. | 2002-02-06
114 | 15с65нж САЗ | 15 | 16 |  | 4 | 4 | 1700 | 14г.1-соф
115 | 15с65нж имп.типа САЗ | 15 | 16 |  | 7 | 7 | 1350 | 1-соф
116 | 15с65нж имп.? | 15 | 16 |  | 2 | 2 | 1350
117 | 15с65нж имп. 1-б/у | 15 | 16 |  | 3 | 3 | 1350 | 1+1серебр.
118 | 15с65п | 15 | 16 |  | 14 | 14 | 1350 | болт.фл.
119 | 15с65нж (типа 15с27нж) | 15 | 16 |  | 1 | 1 | 1350 | фл. на резьбе
120 | [5 empty] | 0
121 | 15с65п?? ИТАЛИЯ | 20 | 16 |  | 1 | 1 | 3000 | BONETTI
122 | 15с65нж | 20 | 16 |  | 2 | 2 | 1800 | имп.разн.
123 | 15с65нж НАЗ | 20 | 16 |  | 4 | 4 | 2000 | с коф и паспорт
124 | 15с65нж Аркор | 20 | 16 |  | 4 | 4 | 2400 | 08г. Паспорт | синий
124 | 15с65нж Аркор | 20 | 16 |  | 2 | 2 | 2400 | сер с коф
125 | 15с65п 3-3-0 | 20 | 16 |  | 27 | 27 | 1800 | болт.фл.
126 | [5 empty] | 0
127 | 15с65п 3-2-2 | 25 | 16 |  | 29 | 29 | 2600 | болт.фл.
128 | 15с65нж Арма-Пром | 25 | 16 |  | 4 | 4 | 2600
129 | 15с65нж САЗ | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 2600 | 14г.
130 | 15с65нж Аркор | 25 | 16 |  | 4 | 4 | 3200 | с коф ворот
131 | 15с65нж имп? | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 2600 | фл. на резьбе
132 | 15с65нж имп? | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 2600 | фл 3-исп
133 | 15с65нж | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 2000 | со стяжкой
134 | 15с65нж Кит. | 25 | 16 |  | 7 | 7 | 2200 | 2+1+4
135 | 15с65? имп ВИ | 25 | 16 |  | 2 | 2 | 2200 | серебрянк.
136 | 15с Ру-? | 25 |  |  | 1 | 1 | 2200
137 | [5 empty] | 0
138 | 15с65нж | 32 | 16 |  | 4 | 4 | 3500 | соф вор.
139 | 15с65нж Кит. | 32 | 16 |  | 3 | 3 | 3100
140 | 15с65нж | 32 | 16 |  | 3 | 3 | 4400 | 2+1серебрист. | 3500р н.р.
141 | 15с65нж АРКОР | 32 | 16 |  |  | 0 | 3400 | 08г. Паспорт
142 | 15с65нж Строммаш | 32 | 16 |  | 1 | 1 | 3400
143 | 15с65нж ? | 32 | 16 |  | 3 | 3 | 2600 | разн. Нет-?
144 | [5 empty] | 0
145 | 15с65нж Арзил с коф | 40 | 16 |  | 2 | 2 | 4000 | красн. | 2022-05-25
146 | 15с65нж Армагус | 40 | 16 |  | 1 | 1 | 4000 | шильдик
147 | 15с65нж Китай | 40 | 16 |  | 1 | 1 | 4000 | б/у-?Ру40
148 | 15с65нж ЛПА | 40 | 16 |  | 1 | 1 | 4000 | низкий
149 | 15с65нж Миргород | 40 | 16 |  | 2 | 2 | 4000
150 | 15с65нж Чуфарово | 40 | 16 |  | 1 | 1 | 4000 | серебр.
151 | [5 empty] | 0
152 | 15с65п KSB | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 6000 | синий
153 | 15с65нж Китай | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 3900
154 | 15с65нж Китай | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 3500 | брак-?без мах
155 | 15с65п имп.крупный | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 5000 | серебр.Ду40 набит
156 | 15с65п Армагус б/у-? | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 6000 | серый
157 | [5 empty] | 0
158 | 15с65нж Китай | 65 | 16 |  | 1 | 1 | 6000 | 1- стар.
158 | 15с65нж синий | 65 | 16 |  | 1 | 1 | 6000
159 | [5 empty] | 0
160 | 15с65нж | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 7000 | Сар-Китай
161 | типа15с66п spirax sarco | 80 | 16 |  |  | 0 | 25000 | с сильф.Англия
162
163 | 15с58нж С-П (7.3.0.) | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 6000 | ЗЛЛ
164 | 15с58нж С-П ( 7.3.0.) | 100 | 16 |  | 8 | 8 | 8000 | 1шт -зд?? | ???
165 | 15с65нж ? П | 100 | 16 |  | 1 | 1 |  | Зн.Труда
166 | 15с65нж | 100 | 16 |  | 1 | 1 | 9000 | Сар-Китай
167 | Ру25
168 | 14с20п5 с коф | 50 | 25 |  | 1 | 1 | 2800
169 | 15с11п | 10 | 25 |  | 20 | 20 | 700
170 | 15с13п | 10 | 25 |  | 13 | 13 | 800 | 1шт на витрине
171 | 15с18п | 20 | 25 |  | 1 | 1 | 800 | Китай
171 | 15с18п -Е- оранж | 40 | 25 |  | 1 | 1 |  | оранж
172 | 15с51п Икар | 20 | 25 |  | 9 | 9 | 1000 | 2шт-без м.
173 | 15с51п Кург.арм.з-д | 25 | 25 |  | 1 | 1 | 1800 | 1-не закрыв.
174 | 15с51п | 32 | 25 |  |  | 0 | 1500
175 | 15с51п типа | 40 | 25 |  | 1 | 1 | 1500 | факт 40/63
176 | 15с51п с крышкой | 32 | 25 |  | 1 | 1 | 1500 | ст.обр.
177 | 15с92бк с крышкой | 15 | 25 |  | 8 | 8 | 400 | ст.обр.
178 | 15с92п | 15 | 25 |  | 5 | 5 | 500 | муфт.
179 | [5 empty] | 0
180 | 15с18п | 15 | 25 |  | 1 | 1 | 1400 | Аркор?
181 | 15с18п | 25 | 25 |  | 2 | 2 | 2400 | Аркор?
182 | 15с18п ЗИЛ | 40 | 25 |  | 6 | 6 | 7000
183 | 15с18п Китай | 50 | 25 |  | 1 | 1
184 | 15с18п Победа | 50 | 25 |  | 1 | 1 | 6500 | оч.хорош.
185 | 15с18п оранж | 40 | 25/40 |  | 2 | 2 | 2500
186 | 15с18п оранж | 50 | 25/40 |  | 1 | 1 | 3500
187 | 15с18п | 80 | 25 |  | 3 | 3 | 6700 | 1-ЗИЛ; 2-АрЗил
188 | 15с18п "Е" | 80 | 25-40 |  | 2 | 2 | 5000 | маг.???
189 | 15с18п имп. "Е" | 80 | 25-40 |  | 5 | 5 | 5000 | исп.3
190 | ПТ26164-080-01 | 80 | 25 |  | 2 | 2 | дог | ст.20 Ск
191 | ПТ26273-080-01 э/п | 80 | 25 |  | 20 | 20 | дог | ст.20 Ск
192 | 15с18п | 100 | 25 |  | 2 | 2 | 8300 | 2-ЗИЛ; 1-казах | 2021-05-14
193 | 15с18нж импорт | 100 | 25-40 |  | 1 | 1 | 8300 | казах?
194 | 15с18п импорт | 150 | 25-40 |  |  | 0 | 12000 | оранж. | 7т.
195 | 15с18п Пенз. | 150 | 25 |  |  | 0 | 12000
196 | 15с18п с коф | 125 | 25 |  |  | 0 | 10000
197 | 15с18п Пенза | 200 | 25 |  | 1 | 1 | 19000
198 | Ру40
199 | 15с22нж | 15 | 40 |  | 7 | 7 | 1900 | 4-САЗ
200 | 15с22нж имп. | 20 | 40 |  | 3 | 3 | 4600 | 2+1
201 | 15с Сибэнерго | 25 | 40 |  | 1 | 1 | 5200
202 | 15с22нж Китай | 32 | 40 |  | 1 | 1 | 7000
203 | 15с22бк игольчатый | 32 | 40 |  | 1 | 1 | 7000 | фл. Магом.
204 | 15с22нж ЗИЛ | 40 | 40 |  | 2 | 2 | 8000 | 2-без мах
205 | 15с22нж Зн.Тр.-Китай | 40 | 40 |  | 1 | 1 | 8000 | Зн.Труда
206 | 15с22нж Аркор | 40 | 40 |  | 1 | 1 | 4000
207 | 15с40п spirax sarco(5исп.) | 50 | 40 |  |  | 0 | 25000 | с сильф.Англия
208 | 15с22нж | 50 | 40 |  |  | 0 | 9500 | ЗИЛ
209 | 15с22нж соф | 50 | 40 |  |  | 0 | 6500 | Аркор
210 | 15с22нж 3 исп | 50 | 40 |  | 1 | 1 | 8000 | Аркор
211 | 15с22нж MAW | 50 | 40 |  | 1 | 1 | 10000 | без исп.пескостр.
212 | 15с22нж Китай | 65 | 40 |  | 1 | 1 | 6500 | имп
213 | 15с22нж б/у? Имп. | 65 | 40 |  | 1 | 1 | 5000
214 | 15с22нж ипм. | 80 | 25-40 |  |  | 0 | 7000
215 | 15с22нж ЗИЛ | 80 | 40 |  |  | 0 | 7000 | ?
216 | 15с22нж исп.3 | 80 | 40 |  | 1 | 1 | 6700 | САЗ крашен.
217 | 15c22нж ЗИЛ | 100 | 40 |  | 5 | 5 | 10000
218 | 15c22нж Л-д | 100 | 40 |  | 1 | 1 | 10000
219 | 15c22нж имп исп.2 | 100 | 40 |  | 1 | 1 | 10000
220 | 15c22нж Чуфарово | 100 | 40 |  | 1 | 1 | 10000 | 1+б/уАркор
221 | 15c22нж имп. | 100 | 40 |  | 1 | 1 | 10000
222 | 15с22п -Е- | 200 | 40 |  | 2 | 2 | 19000 | оранж
223 | 15c922нж (7.2.0.) | 100 | 40 |  | 3 | 3 | 10000 | 2паспорт Саз +1зил | 2шт с вор фл.
224 | ВПД | 6 | 40 |  | 93 | 93 | 280
225 | КЗ 26362-010-05 | 10 | 40 |  | 2 | 2 | 5000 | привар.
226 | КЗ 26362-025-05 ручн. | 25 | 40 |  | 1 | 1 | 7000 | ст.20 ск
227 | КЗ 26362-025-09 Э/П | 25 | 40 |  | 4 | 4 | 7000 | ст.20 ск
228 | КЗ 26362-032-15 ручн. | 25 | 40 |  | 4 | 4 | 7000 | ст.20 ск
229 | 15с40п имп ,maw | 20 | 40 |  | 2 | 2 | 3500 |  | ???
230 | ЗТ 26362-032-27 Т=250 | 32 | 40 |  | 4 | 4 | 16000 | привар.ст.20 | 14г.?
231 | ЗТ 26362-050-27 Т=250 | 50 | 40 |  | 2 | 2 | 28000 | привар.ст.20
232 | 15с40п | 40 | 40 |  | 3 | 3 | 9000
233 | 15с40п | 50 | 40 |  | 1 | 1 | 11000
234 | 15с40п с о/ф | 65 | 40 |  | 1 | 1 | 12000
235 | 15с40п (7.2.0.) | 100 | 40 |  | 8 | 8 | 16000
236 | 15с22нж | 150 | 40 |  | 1 | 1
237 | Ру63
238 | Вент угловой SNV-ST | 15 | 52бар |  | 3 | 3 | 2500 | Данфос
239
240 | Ру63
241 | 15с52нж9 С-Маш | 15 | 63 |  | 2 | 2 | 1250
242 | 15с52нж Ф | 15 | 63 |  | 58 | 58 | 3000
243 | 15с27нж Ф прошп. | 15 | 63 |  | 11 | 11 | 3200
244 | 15с52нж Прям.ст. | 15 | 63 |  | 10 | 10 | 3000
245 | 15с27нж Пр.ст.шпил. | 15 | 63 |  | 4 | 4 | 3000
246
247 | 15с52нж11 | 15 | 63 |  | 2 | 2 | 3000 | стар обр.
248 | 15с52нж11 | 20 | 64 |  | 7 | 7 |  | стар обр.
249
250 | 15с52нж Ф | 20 | 63 |  | 10 | 10 | 3400
251 | 15с52нж Пр.стойка | 20 | 63 |  | 4 | 4
252 | 15с27нж Пр.ст. со шп. | 20 | 63 |  |  | 0
253 | 15с52нж имп.соф | 20 | 63 |  | 1 | 1 |  | серебр.
254
255 | 15с?нжСинваИндустрия | 25 | 63 |  | 1 | 1 |  | соф вор.
256 | 15с52нж10 имп серебр. | 25 | 63 |  | 4 | 4 | 5000 | коф-отдельно | знак типа типа Барнаул
257 | 15с68нж фл РТМТ | 25 | 63 |  | 4 | 4 |  | соф вор.
258 | 15с27нж Ф прошп. | 25 | 64 |  | 1 | 1 | 5700
259 | 15с52нж пр.стойка | 25 | 63 |  | 1 | 1
260 | 15с52нж Ф | 25 | 63 |  | 1 | 1
261
262 | 15с52нж Ф | 32 | 64 |  |  | 0 | 7600 | в тч 1шт исп.9
263 | 15с27нж Ф со шпильк. | 32 | 64 |  |  | 0 | 6500
264 | 15с52нж Прям.стойк. | 32 | 63 |  |  | 0 | 6500
265 | 15с27нж пр.ст. со шп. | 32 | 63 |  |  | 0 | 6500
266 | 15с27нж11пр.ст. со шп | 32 | 63 |  | 2 | 2 | 5500
267
268 | 15с52нж Ф | 40 | 63 |  | 34 | 34 | 9700
269 | 15с27нж Ф шпил. | 40 | 63 |  | 8 | 8 | 8500
270 | 15с52нж пр.стойк. | 40 | 63 |  | 2 | 2 | 8000 | *
271
272 | Ру100
273 | 15с9бк | 10 | 100 |  | 1 | 1 | 340
274 | 15с9бк | 15 | 100 |  | 5 | 5 | 540 | 1 на витрине | нет?
275 | ВЗ-100-15 ст.обр. | 15 | 100 |  | 5 | 5 | 800
276 | ВЗ-100-20 ст.обр. | 20 | 100 |  | 3 | 3 | 900
277 | ВЗ-100-25 ст.обр. | 25 | 100 |  | 16 | 16 | 1000
278 | ВЗ-100-32 ст.обр. | 32 | 100 |  | 1 | 1 | 1200
279 | ВЗ-100-25 | 25 | 100 |  | 2 | 2 | 1000
280 | ВЗ-100-32 | 32 | 100 |  | 2 | 2 | 1200
281 | Вент .имп.фл | 40 | 100 |  | 1 | 1 | 1500
282 | Ру160 |  |  |  |  | 0
283 | ВУ-1х50х14 (Техновек) | 50 | 140 |  | 2 | 2 | 5000 | вент.углов.муфт.
283 | ВКС-50 Баку | 50 | 160 |  | 3 | 3 | 5000 | муфт.
284 | 15с54бк м/м 09г2с | 15 | 160 |  | 1 | 1
285 | 15с54бк м/м | 15 | 160 |  | 13 | 13 | 700 | в коробочке
285 | 15с54бк м/м черн | 15 | 160 |  | 57 | 57 | 700 | в т.ч.5-без мах. | 1.04.22г.
286 | 15с54бк ц/ц черн | 15 | 160 |  | 10 | 10 | 700 | в т.ч.4-без мах.
287 | 15с54бк ц/ц черн | 6 | 160 |  | 1 | 1 | 700 | без мах.
288 | ВИ-15 | 15 | 160 |  | 8 | 8 | 700
289 | ВИ-20 | 20 | 160 |  | 6 | 6 | 750
290 | ВВД-6 | 6 | 160 |  | 2 | 2 | 320
290 | Кольца АРМКО разн |  | 160 |  | 10кг | #VALUE!
291 | 15с68нж муфт Аркор | 15 | 160 |  | 2 | 2 | 500
292 | 15с57бк ВМ Коканд | 15 | 160 |  | 5 | 5 | 320
293 | 15с68нж муфт. Курган | 15 | 160 |  | 23 | 23 | 500
294 | 15с57бк ВМ Коканд | 20 | 160 |  | 1 | 1 | 600
295 | 15с57бк | 25 | 160 |  | 1 | 1 | 700
296 | 15с68бк ВМ | 25 | 160 |  | 1 | 1 | 800 | образец
297 | 15с68бк ВМ | 25 | 160 |  | 8 | 8 | 800 | Курган
298 | 15с57бк фл | 15 | 160 |  | 3 | 3 | 1000
299 | 15с57бк фл соф | 15 | 160 |  | 2 | 2 | 1300
300 | 15с68бк фл Курган | 15 | 160 |  | 3 | 3 | 1200
301 | 15с68нж фл АРКОР | 15 | 160 |  | 5 | 5
302 | 15с57бк фл | 20 | 160 |  | 3 | 3 | 1200
303 | 15с68нж фл Курган | 20 | 160 |  | 1 | 1 | 1400
304 | 15с68нж фл (А) | 25 | 160 |  | 2 | 2 |  | соф
305 | 15с68нж фл ИКАР | 25 | 160 |  | 2 | 2 |  | 1- соф
306 | 15с68нж фл АРКОР | 25 | 160 |  | 1 | 1 |  | соф
307 | 15с68нж муфт. МАЯК | 25 | 160 |  | 4 | 4
308 | 15с57бк фл | 25 | 160 |  | 1 | 1 | 1400
309 | 15с68бк фл Курган | 25 | 160 |  | 2 | 2 | 1600
310 | 15с57бк фл | 25 | 160 |  | 1 | 1 | 1400
311 | С21150-015-09 Сплав | 15 | 160 |  | 9 | 9 | 3000 | привар.175мм
312 | С21150-020-09 Сплав | 20 | 160 |  | 6 | 6 | 3500 | привар.190мм
313 | 15с57бк фл | 25 | 160 |  | 1 | 1 | 1400
314 | Ру200 |  |  |  |  | 0
315 | 15с муфт | 15 | 250 |  | 1 | 1
316 | КЗ 26370-025 | 25 | 200 |  | 5 | 5 | 9000 | привар. | БалАрм
317 | ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ
318 | 15лс920/921нж | 25 | 400 |  | 2 | 2 | 8000 | 1-сэп
319 | 15лс920/921нж | 40 | 400 |  | 3 | 3 | 10000 | 2-сэп
320 | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
321 | 2-х вентильный блок | 5 | 420 |  | 3 | 3 | 7000 | 1.4404/316LГерм. | schneider
322
323 | 15нж6бк без мах | 6 | 25 |  | 1 | 1 | 800 | 20х13н
324 | 15нж42бк ? | 6 | 100 |  | 9 | 9 | 1800
325
326 | 15нж40п (КЗ26362.010) | 10 | 40 |  | 5 | 5 | дог | Приварк.Курган | (10.3.2) в коробке
327 | 15нж42бк2 | 10 | 200 |  | 2 | 2 | 1200
328 | 15нж66п с коф | 10 | 40 |  | 4 | 4
329 | типа 15нж66п привар. | 10 | 40 |  | 9 | 9 |  | t-200 Чехословакия | (10.1.1)
330
331 | 14нж17п цапк | 15 | 10 |  | 1 | 1 | 3500 | БалАрм серый | (10.3.2) в коробке
332 | 14нж17п цапк | 15 | 10 |  | 3 | 3 | 3500 | разн.цвет,крашенные | (10.3.2) в коробке
333 | 14нж17ст цапк | 15 | 10 |  | 4 | 4 | 3500 | БалАрм | (10.3.2) в коробке
334 | 14нж17ст цапк | 15 | 10 |  | 5 | 5 | 2000 | разн.цвет,крашенные
335 | 15нж64бк | 15 | 16 |  | 13 | 13 | 2000
336 | 15нж65бк 2+5 | 15 | 16 |  | 7 | 7 | 2000 | не крашенные
337 | 15нж65нж (1кв +2голуб | 15 |  |  | 3 | 3 | 2500
338 | 15нж65п | 15 | 16 |  | 19 | 19 | 2000 |  | (10.3.2)в коробке
339 | 15нж68бк Маяк | 15 | 16 |  | 2 | 2 |  | с коф.вор.
340 | 15нж68бк с коф кл.300 | 15 | 16-25 |  | 2 | 2 |  | Венгрия
341 | 15нж6бк | 15 | 25 |  | 1 | 1 | 680 | 20х13 без мах.
342 | 15нж40п (КЗ26362.015) | 15 | 40 |  | 11 | 11 |  | Приварк.Курган | (10.3.2) в коробке,2-без мах.
343 | 15нж22нж синий имп | 15 | 40 |  | 1 | 1 |  | с коф вор.
344 | 15нж66п с коф | 15 | 40 |  | 4 | 4
345 | 15нж66п Искра син. | 15 | 40 |  | 5 | 5 | 8000 | ЦКБ у26003.015.02 | 12х18н10т
346 | 15нж66п Искра сер. | 15 | 40 |  | 2 | 2 | 8000 | с коф ст.вор.
347 | 15нж54бк М/Ц | 15 | 160 |  | 1 | 1 | 2400 | Пенза арм з-д | старый
348 | 15нж68бк муфт.(54бк-?) | 15 | 160 |  | 3 | 3 |  | Курган
349 | 15нж68бк с коф | 15 | 160 |  | 2 | 2 |  | Курган
350 | 15нж56бк цапка (6-3-2) | 15 | 200 |  | 23 | 23 | 6500 | ПЗТА | синие
351 | НГ26526-015.03 | 15 | 40 |  | 1 | 1 | дог | Курган,Ск
352 | КЗ26362.015 | 15 | 40 |  | 1 | 1 | дог
353 | НГ26524-015 эл.прив. | 15 | 200 |  | 10 | 10 | дог | 88,89 Ск
354
355 | 14нж17п цапк | 20 | 10 |  | 1 | 1 | 4000 | забита резьба
356 | 15нж64бк | 20 | 16 |  | 2 | 2 | 2200
357 | 15нж65п34 | 20 | 16 |  | 9 | 9 | 3000 | с болт.фл.14х17н | в коробке
358 | 15нж65нж импорт | 20 | 16 |  | 2 | 2 | 2500 | голубые MAW | срезан.
359 | 15нж65нж (Типа Победа) | 20 | 16 |  | 3 | 3 | 3000 | Китай-?2013г. | (9,3.1) | 12х18н10т
360 | 15нж65нж | 20 | 16 |  | 1 | 1 | 3000 | с болт.фл. | ??нет
361 | 15нж68бк с коф | 20 | 16 |  | 4 | 4 |  | Маяк
362 | 15нж66п Искра | 20 | 40 |  | 3 | 3 |  | 1-без мах
363 | 15нж22бк MAW | 20 | 40 |  | 2 | 2 | 2000
364 | У 26421.020.02 исп5 соф воротн.исп.4 | 20 | 40 |  | 4 | 4 | 10000 | 08х18н10т разноосные
365
366 | 13нж47п прив | 25 | 6 |  | 9 | 9 | 5000 | Кз26411 | (10-1-2) |  | лишн.3
367 | 15нж58? | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 4000 |  | (9-2-2)
368 | 15нж65нж | 25 | 16 |  | 3 | 3 | 3500 | с болт.фл.(2-прив) | (9-2-2)
369 | 15нж65нж (под кольцо) | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 3000 | темно-син(квадр) | (9-2-2)
370 | 15нж66п | 25 | 16 |  | 3 | 3 | 15000 | Армагус 09г. | (10-1-1)
371 | 15нж66п(акс 26104.25.02 | 25 | 16 |  |  | #VALUE! |  | фл.под кольцо | (10-1-1)
372 | 15нж66п Питер | 25 | 40 |  | 2 | 2 | 18000 |  | (10-1-1)
373 | 15нж65 MAW 18.10 | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 4000 | исп.1 | (9-2-2)
374 | 15нж22бк РAW | 25 | 40 |  | 2 | 2 | 4500 | с дубл.сальн.?
375 | 15нж22бк(40п) импорт | 25 | 40 |  | 2 | 2 | 5000 | под кольц. | (9-2-2)
376 | 15нж40п привар. | 25 | 40 |  | 3 | 3 | 12000 | Курган
377 | КЗ 26362-025.20 ручн. | 25 | 40 |  | 3 | 3 | дог | привар. Ск | (10-2-2)??проверить |  | недост.4
378 | КЗ 26362-025.2 с ред. | 25 | 40 |  | 17 | 17 | дог | привар. Ск | БалАрм
379 | КЗ 26362-025.03 э/п | 25 | 40 |  | 7 | 7 | дог | привар. ск | БалАрм | проверить
380 | НГ26526-025.00 э/п | 25 | 40 |  | 3 | 3 | дог | Курган,Ск
381 | НГ27101-025 АЭ | 25 | 25 |  | 2 | 2 | дог | 2-06г. СК
382 | НГ27101-025 АЭ | 25 | 40 |  | 1 | 1 | дог | 1-96г. СК
383 | НГ26524-025 АЭ-03 | 25 | 200 |  | 5 | 5 | дог | 94г. 1-СК,4-гр
384 | КЗ 26370-025 ручн | 25 | 200 |  | 2 | 2 | дог | СК
385
386 | 15нж66п Искра | 32 | 16 |  | 1 | 1 | 15000 | шильдик-Армагус | (9-2-2)
387 | 15нж58? | 32 | 16 |  |  | 0 | 5000 |  | (9-2-2)
388 | 15нж65нж | 32 | 16 |  | 1 | 1 | 5000 | голуб. | (9-2-2)
389 | 15нж40п Л-д соф | 32 | 40 |  | 1 | 1 | 19000 | 10Х18Н9Тл | (9-2-2)
391 | НГ26526-032АЭ-03 | 32 | 40 |  | 14 | 14 | дог | 97-98г.6-ск, 9-гр.
392 | КЗ 26362-032.02 с ред. | 32 | 40 |  | 2 | 2 | дог | Ск
393 | КЗ 26370-032.04 Э/П | 32 | 200 |  | 1 | 1 | дог
394
395 | 14нж17п28-1 фл | 40 | 10 |  | 1 | 1 | 9000 | 040-09
396 | 14нж17ст10 фл | 40 | 10 |  | 2 | 2 | 9000 | 040-03
397 | 14нж917п фл темн. | 40 | 10 |  | 1 | 1 | 8200
398 | 15нж65бк | 40 | 16 |  | 2 | 2 | 6000 | 1-без мах
399 | 15нж65нж | 40 | 16 |  | 3 | 3 | 5000 | 1-голубые
400 | 15нж65нж | 40 | 16 |  | 3 | 3 | 5000 | не краш.
401 | 15нж65п1 | 40 | 16 |  | 1 | 1 | 5000 | голубые
402 | 15нж65п Зн.Тр. | 40 | 16 |  | 1 | 1 |  | зеленый
403 | 15нж22нж Миргород | 40 | 40 |  | 1 | 1 | 7000
404 | 15нж22п Миргород | 40 | 40 |  | 3 | 3 | 7000 | 1-синий
405 | 15нж22бк MAW | 40 | 40 |  | 2 | 2 | 7000
406 | 15нж22бк MAW | 40 | 40 |  | 1 | 1 | 7000
407 | 15нж40п Л-д | 40 | 40 |  | 1 | 1 | 22000
408
410 | 15нж65п соф ПОБЕДА | 50 | 16 |  | 1 | 1
409 | 15нж58п ? | 50 | 16 |  | 2 | 2 | 7000 |  | (9-2-1)
410 | 15нж50п | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 8000 |  | (9-2-1)
411 | 15нж65нж имп (АКС) | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 8000 | синий | (9-2-1)
412 | 15нж65нж МЗ | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 8000 | не краш
413 | 15нж65нж Л-д | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 8000 | б/у
414 | 15нж65нж ? | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 8000 | не окраш. | (9-2-1)
415 | 15нж22п Миргород | 50 | 40 |  | 3 | 3 | 9000 | 12Х18Н9ТЛ | (9-2-1)
416 | 15нж40п фланц. | 50 | 40 |  | 3 | 3 | 9900 |  | (9-2-1)
417 | 15нж40п привар. | 50 | 40 |  | 2 | 2 | 9900 |  | (9-2-1)
418 | 15нж Искра | 50 | 40 |  | 1 | 1 | 12500 | серый | (9-2-1)
419 | НГ26526-050АЭ-11 | 50 | 25 |  | 2 | 2 | дог | 97г. Ск
420 | НГ26526-050АЭ-03 | 50 | 40 |  | 39 | 39 | дог | 97г. 21-Ск,22гр
421 | НГ27101-050 ручн | 50 | 25 |  | 4 | 4 | дог | 06г ск
422 | НГ26526-050АЭ э/п | 50 | 40 |  | 21 | 21 | дог | 97-98г. Ск
423 | НГ26524-050АЭ-03ред. | 50 | 200 |  | 11 | 11 | дог | 93г. 6-Ск,5-гр
424 | НГ26524-050АЭ э/п | 50 | 200 |  | 15 | 15 | дог | 88-89г. 7-Ск,8-гр | из них 8шт- АЭ-07
425 | КЗ 26370-050.04 под э/п | 50 | 200 |  | 3 | 3 | дог | ск | год-? №315032
426 | С 26370-050 | 50 | 200 |  | 7 | 7 | дог | 84-85г, ГР
427
429 | 15нж65 | 65 | 16 |  | 1 | 1 |  | имп. Мамвэл
430 | ПТ26164-065М | 65 | 25 |  | 5 | 5 | дог | 92-941г. Ск
431 | НГ27101-065-06 ручн | 65 | 25 |  | 5 | 5 | дог | 06г. Ск
432
433 | 15нж65? Импорт | 70 | 16 |  | 2 | 2 |  | на 6 болт.
434
435 | 15нж65 | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 12000 | стар.отечеств.
436 | 15нж65п Л-д | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 18000
437 | 15нж65нж М ? | 80 | 16 |  | 2 | 2 | 18000 | синие
438 | 15нж58нж | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 12000 | Лепсе старый
439 | ПТ26164-080М | 80 | 25 |  | 2 | 2 | дог | 89-91г. Ск
440 | ПТ26273-080 Э/П | 80 | 25 |  | 4 | 4 | дог | 88г. 1-Ск,3-гр
441
410 | 15нж65п соф ПОБЕДА | 100 | 16 |  | 1 | 1
442 | 15нж963п2 сэп Л-д | 100 | 16 |  | 6 | 6 | 38000
443 | 15нж65нж имп. | 100 | 16 |  | 1 | 1 | 24000 | имп. (Радаев)
444 | ПТ27001-100М | 100 | 25 |  | 2 | 2 | дог | 97г1шт-04(ред) гр
445 | НГ26526-100АЭ-01 э/п | 100 | 40 |  | 2 | 2 | дог | 00г. Склад мятые
446 | У 26362.100.16 э/п | 100 | 40 |  | 1 | 1 | дог | 86г.ск
447 | Сильфон НЖ | 100 |  |  | 1 | 1
448
449 | НГ26526-150АЭ-03ред. | 150 | 40 |  | 3 | 3 | дог | 90г.
450
451 | ЗТ21152-010-03 08г | 10 | 40 |  | 1 | 1 | дог | А | т-300гр. | уточнить
452 | С21152-015 | 15 | 200 |  | 8 | 8 | дог | Львов 85г.отл.
453 | С21152-015 | 15 | 200 |  | 9 | 9 | дог | Львов 84г хор.
454 | С21152-015 | 15 | 200 |  | 9 | 9 | дог | Львов 84г хор.
455 | С21152-015 | 15 | 200 |  | 5 | 5 | дог | 3+2
456
457 | С26410-010 бол.гол. | 10 | 200 |  | 2 | 2 | дог | (А) 86г
458 | С26410-010 бол.гол. | 10 | 200 |  | 2 | 2 | дог | Сплав 83г
459 | ЗТ26410-010 | 10 | 200 |  | 4 | 4 | дог | 2-16г.2-17г. | б/у?срез.
460
461 | ЗТ26410-015 14г. | 15 | 200 |  | 1 | 1 | дог
462 | ЗТ26410-015 07г. | 15 | 200 |  | 1 | 1 | дог
463 | С26410-015 11г. | 15 | 200 |  | 3 | 3 | дог
464
465 | СК26022-010 АРМА | 10 | 200 |  | 1 | 1 | дог
466 | СК26022-015 АРМА | 15 | 200 |  | 3 | 3 | дог | Киев ?г.1шт-б/мах
467
468 | С21152-010 срез | 10 | 200 |  | 24 | 24 | дог | Львов
469 | С26410-015 срез | 15 | 200 |  | 1 | 1 |  | Львов
470 | Вент.углов.имп | 4 | 400 |  | 4 | 4
471
472 | МОЛИБДЕН -СОДЕРЖАЩАЯ СТАЛЬ
473 | 15нж65п 06хн28мдт | 25 | 16 |  | 2 | 2 | 40000 | зеленый | без бугеля
474 | 15нж65п Победа | 25 | 16 |  | 1 | 1 | 50000 | 904L
475 | 15нж50п7 набито МЗТ | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 18000 | СОФ синий | (9-2-1)
476 | 15нж65п7 имп. | 50 | 16 |  | 1 | 1 | 17000 | синий | (9-2-1)
477 | 15нж65нж набито МЗТ | 50 | 16 |  | 2 | 2 | 17000 | 12Х18Н12М3ТЛ | (9-2-1)голубой
478 | 15нж22нж исп.6 | 50 | 40 |  | 1 | 1 | 19000 | 10Х17Н13М3Т | (9-2-1)голубой
479 | 15нж65п22 (соф 904L) | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 120000 | 07х20н25м3д2т
480 | 15нж22нж без мах. | 100 | 40 |  | 1 | 1 | 25000 | 10Х17Н13М3Т
481 | 15нж58п4 | 100 | 16 |  | 1 | 1 | 18000 | 10Х18Н12М3Т
482 | 15нж958п4 | 80 | 16 |  | 1 | 1 | 20000 | 12Х18Н12М3ТЛ
483 | 15нж958п4 | 100 | 16 |  | 2 | 2 | 25000 | 12Х18Н12М3ТЛ

## насосы
НАСОСЫ
1 | Плата для насосов | 2 | 2
2 | Насос Ш2-25-1,4/16 с дв.1,5кВт 1400 об/м. на станине |  | 0 | 25000 | (1988г).55кг
3 | Насос ТХ 72/20Л с дв.15кВт | 1 | 1 | 40000
4 | Насос 65СРН-400К-СД без дв. | 1 | 1 | 15000
5 | Насос 32СРН-160К | 1 | 1 |  | разобран на з/ч
6 | Насос -дозатор мембранный EMEC КСО 0510 FР (5 атм 10 л/час) | 1 | 1 | 30000 | Италия для бассейна, нов.
7 | Насос Гном 16-16-1,1 | 1 | 1 | 10000 | Энергия 2011г
8 | Насос Грундфос CHI 12-30 10м3/час, Н=59м,дв.3,3квт.всас до 15м | 1 | 1 | 45000 | Насос пов-я давл.нерж
9 | Насос ШГ 20-25-х14/10-2У с дв 11квт | 1 | 1 | 50000 | стеллаж
10 | Насос KRS-1-M-40/320 с дв 35квт 30м3/час ,20м | 1 | 1 | 25000 | стеллаж
11 | НасосНД 1,0-1000/20П-14В без дв. | 3 | 3 | 8000 | насос-дозатор
12 | Насос НД 2,5-400/10 К14А с дв.0,55 квт 2008г | 3 | 3 | 45000 | нерж. Самара
13 | Насос НД 1,0-63/16 К14А с дв.0,37 квт 2011г Ареопаг | 2 | 2 | 30000 | нерж. С.Петербург
14 | Насос ВКС 2/26А б/дв. 7,2 м3/ч 26м Ливны 98г. | 2 | 2 | 15000
15 | Насос ВК 2/26А с дв.4,6кВт 2002г. | 1 | 1 | 12000 | Б/У
16 | Насос ВК 10/45А без дв.Р | 1 | 1 | 20000
17 | Насос 80 СРН-160И-5 б/дв. 104 м3/час 35м | 1 | 1 | 50000 | аналог Х100-80-160-И ст-ж
18 | Насос Х80-50-160А б/дв. 50 м3/час 32м | 1 | 1 | 15000
19 | Насос 1Д200-90 б/дв. С паспортом ,92г. |  | 0 | 30000
20 | Насос MFRO 25 м3/ч 50м, б/дв (Х100-65-315И) | 1 | 1 | 50000 | Франция молибден
21 | Насос 1К 8/18а без дв.на раме | 2 | 2 | 6000
22 | Насос АТН 8-1-16 погружной,артезианскийф | 2 | 2 | 40000 | секционный
23 | Насос циркуляционный Грундфос UPS-32-55-180 | 1 | 1 | 7000 | 25-30-0шт.,32-55-1шт. | еще 2шт.-???
24 | Насос АНС-60 б/дв 60м3/ч 13м Электрогидромаш | 1 | 1 | 12000
25 | Насос Х 200-150-400Т-55 315м3 50м Сумы 91г. | 1 | 1 | 200000
26 | Насос 1К-100-65-200 а без.двиг и без рамы 90м3 45м | 1 | 1 | 10000 | 2012г.
27 | Насос 1К-100-65-250аУ3 с дв.А200М2У3 37квт 3000об/м 80м3/ч ,70м |  | 0 | 50000
28 | Насос НГ 1,6/1,6 с дв.1,5квт питательный | 1 | 1 | 15000 | 2007г б/у
29 | Насос Calpeda MPCM-11 с дв.0,37 15м3/ч 11,4м | 1 | 1 | 20000 | Италия для бассейна, нов.
30 | Насос К-80-50-200 с дв.15квт 50м3/ч 50м 91г. |  | 0 | 20000 | треб.ремонт
31 | Насос ВК 4/28А 14м3/ч 28м с дв.5,5-7,5квт |  | 0 | 20000 | треб.ремонт
32 | Насос WILO тип MHI 804-1/Е/1-230-50-2/В 1,5кВт | 1 | 1 | 30000 | 8 куб.м/час
33 | Насос WILO STAR-RS 25¦2 1"(в упаковке) |  | 0 | 7000 | 2,7м 2,6 куб.м/час L=180мм
34 | Дозатор, шнековый питатель Ш5-20РВУ 2009г | 1 | 1 | 30000 | с двиг.0.55кВт
35 | Насос КМ 80-50-200-5 ;50м3/час;50м;15кВт;3000об/мин с двигат.АИР 160 S2 (ЭЛДИН) | 2 | 2 | 40000 | 2001г.(б/у-?) | 2019-01-29 | 10т.
36 | Насос СД 32/40а 32м3/час;28м;7.5кВт;3000об/мин с двигателем, на раме | 2 | 2 | 35000 | ОАО "136 МОЗ" | 2019-01-29 | 5т.
37 | Насос ETABLOC -GN 100-160/3702 ;Q-47-410м3/час H42-22м; 3000об/мин;37кВт | 2 | 2 | 180000 | 2009г. KSB | 2019-01-29 | 30т
38 | Насосная станция смазочная многоотводная | 1 | 1 | 20000 | НЗСФО 310046
39 | Насос тип DP10.65.26.2.50B (Грундфос,Венгрия) | 1 | 1 | 115000 | 12,8 L\S, Н=25м
40 | Колесо к Насосу Х 90/49 (d-214) | 1 | 1
41 | Двигатель Ульяновец УД2-М1 91г.б/у | 1 | 1 | 7000 | стеллаж
42 | Мотор-редуктор 5АН 100 S 4У2 3Квт 1500об ред-МПО 1-10ВК-5743.250, крут.мом.134 | 1 | 1 | 25000 | 20014г. "Элком"
43
44 | Сосуд СК-16 (для азота) | 1 | 1 | 8000
45 | СК- 6 | 2 | 2 | 4000
46
47 | Маслотделитель 50 МА | 1 | 1 | 5000
48 | Маслотделитель 80 МА | 2 | 2 | 10000
49 | Маслотделитель 200 МОВ | 1 | 1 | 20000
50 | Отделитель жидкости 70 ОЖВ | 1 | 1 | 5000
55 | Двигатель АИР80А2У2 фланцевый 2880об/мин,1, ?кВт | 1 | 1 | 80000 | 12.7кг
52 | Эл.двигатель 4АА63А4КУЗ 0,12квт, 1380 об/м | 5 | 5 | 300 | фланц
53 | Эл.двигатель 4ААМ63А2КУЗ 0,18квт, 2760 об/м | 1 | 1 | 300 | фланц
54 | Эл.двигатель 4ААМ63В2КУЗ 0,25квт, 2760 об/м | 1 | 1 | 300 | фланц
55 | Двигатель АИР250М4-у2 90квт Энерал 2008г. | 1 | 1 | 80000 | к насосу поз.25
56 | Дв Асинхрон. ВАО-22-6У2, 1.1кВт; 1000об/м | 1 | 1 |  | 1980г. ??? | 2019-01-29 | 0.8т
57 | Дв. Тип П 42-У4 пост.тока 22кВт(2,2)? ; 1000об/мин | 1 | 1 |  | 1982г. | 2019-01-29 | 1.0т