## кл
КЛАПАНЫ
ОБРАТНЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ, ОТСЕЧНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ЧУГУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И НЕРЖАВЕЮЩИЕ
№ | Наименование | Ду | Ру | Кол-во | Кол-во | Цена | Прим.
п/п | арматуры |  |  | БалАрм | всего
ЧУГУННЫЕ
1 | Вантуз В6- 50 | 50 |  |  | 0 | 10500 | ООО"Луидор" Волгоград
1 | Вантуз В6 Ду100 | 100 | до 16 | 1 | 1 | 11500 | ООО"Луидор" Волгоград | 8700р.зак
1 | Вантуз ВМТДу100 | 100 | до 16 | 2 | 2 | 6500 | ООО"Луидор" Волгоград | 4987р.зак
1 | Манжета вантуза ВМТДу100 | 100 | до 16 | 3 | 3 | 200 | ООО"Луидор" Волгоград
2 | Кл.рег РТЭ-2 | 50 | 25 | 4 | 4
6 | Кл.обр.2-х створ. | 80 | 16 | 1 | 1 | 3700
7 | Кл.обр.пруж.фл.Данфос | 80 | 16 | 1 | 1 | 16000 | арт.149В2284 тип 402 | до 100гр.
8 | 16ч42р | 50 | 2.5 | 9 | 9 | 3000
9 | 16ч42р | 80 | 2.5 | 5 | 5 | 4500
10 | 16ч42р | 100 | 2.5 | 2 | 2 | 5600
11 | 16ч42р | 150 | 2.5 |  | 0 | 11000 | 12500
12 | 16ч42р | 200 | 2.5 | 1 | 1 | 14800 |  | 11000р.зак.
13 | 16ч11р | 15 | 16 | 1 | 1 | 230
14 | 16ч11р | 20 | 16 | 1 | 1 | 250
15 | 16ч11р | 25 | 16 |  | 0 | 300
16 | 16ч11р | 32 | 16 | 5 | 5 | 350
17 | 16ч6бр ф | 25 | 16 | 2 | 2 | 600
18 | 16ч6п ф | 40 | 16 | 3 | 3 | 1000
19 | 16ч6п ф | 50 | 16 |  | 0
20 | 16ч6п ф | 50 | 16 | 1 | 1 | 2500
21 | 16ч6 ? Ф АДЛ | 50 | 16 | 1 | 1 | 4000 | синий
22 | 16ч6 ? Ф Зеткама | 50 | 16 | 1 | 1 |  | синий
23 | 16ч6п | 65 | 16 | 3 | 3 | 3300 | 1-Китай
24 | 16ч6п | 80 | 16 | 1 | 1 | 7500 | китай
25 | 16ч6п | 80 | 16 | 1 | 1 | 7500
26 | 16ч6п | 100 | 16 | 2 | 2 | 5950 | Китай
27 | 16ч6п | 150 | 16 | 1 | 1 | 11960 | Китай 11.5т | 9200
29 | Кл.обратный поворотный | 80 | 16 | 1 | 1 | 15000 | Турция FAF | синий
28 | Кл.обратный с рез шаром | 50 | 16 | 1 | 1 | 9800 | Зеткама | синий
29 | Кл.обратный с рез шаром | 150 | 16 | 1 | 1 | 30000 | имп. Синий
30 | Кл.обратный с рез шаром | 400 | 10 |  | 0 | 140000 | имп. Синий
31 | 16кч9п | 32 | 25 | 62 | 62 | 2000
32 | 16кч9п | 40 | 25 | 40 | 40 | 2500
33 | 16кч9п | 50 | 25 | 4 | 4 | 4500
34 | 16кч9нж,п | 65 | 25 | 7 | 7 | 5000 | 2-нж,ост-?
35 | 16кч9нж | 65 | 25 | 20 | 20 | 5000 | О/Х
36 | 16кч9п | 65 | 25 | 15 | 15 | 5000 | О/Х
37 | 16кч9нж | 80 | 25 | 3 | 3 | 9200
38 | 16кч9п | 80 | 25 | 4 | 4 | 9200 | 3шт-фтор.,1шт-паронит
39 | 17ч18бр | 50 | 16 |  | 0 | 2500
40 | 19ч16бр поворот.фл. | 50 | 16 | 1 | 1 | 3900
41 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 40 | 16 | 2 | 2 | 980 | ЧАЗ
42 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 50 | 16 | 4 | 4 | 1150 | 2R 2чаз
43 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 50 | 16 | 1 | 1 | 900
44 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 65 | 16 | 4 | 4 | 1500 | ЧАЗ
45 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 80 | 16 | 2 | 2 | 1800 | ЧАЗ
46 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 100 | 16 | 3 | 3 | 2300 | ЧАЗ | 2022-05-25
47 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 125 | 16 | 1 | 1 | 4000 | ??
48 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 150 | 16 | 1 | 1 | 5000 | ЧАЗ
49 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 150 | 16 | 1 | 1 | 5000 | синий манук
50 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 200 | 16 | 2 | 2 | 7300 | ЧАЗ
51 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 250 | 16 | 3 | 3 | 10800 | ЧАЗ
52 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 300 | 16 | 3 | 3 | 12000 | ЧАЗ | 9700
53 | Кл.обр.чуг.2диск стяжн. | 400 | 16 | 1 | 1 | 23000 | ЧАЗ
41 | Кл.обр.чуг.межфланцевый | 50 | 16 | 5 | 5 | 1100 | Барнаул ЛМЗ
54 | 19ч21бр | 50 | 16 | 6 | 6 | 1100 | 2+ брак
54 | 19ч21р | 50 | 16 | 1 | 1 |  | стар
54 | 19ч21р | 65 | 16 | 1 | 1 |  | стар
54 | 19ч21р | 80 | 16 | 1 | 1 |  | стар
55 | 19ч21бр | 80 | 16 | 12 | 12 | 1900 | \
56 | 19ч21бр | 100 | 16 |  | #VALUE! | 2600
57 | 19ч21бр | 150 | 16 | 4 | 4 | 5700
58 | 19ч21 р | 150 | 16 | 2 | 2 | 4100
59 | 19ч21бр | 200 | 16 | 5 | 5 | 10000
60 | 19ч24р | 250 | 16 |  | 0
61 | 19ч24бр р-? | 400 | 16 |  | 0 | 49000 |  | 2022-04-01
62 | 19ч320р | 200 | 3 | 1 | 1 | 4000 | за 1-м стел.
63 | 21ч5бк1 | 80 | 10 | 1 | 1 | 3500
64 | 22ч7р | 50 | 6 | 6 | 6 | дог
65 | 25ч940нж Болг. 1989г. | 15 | 16 | 9 | 9 |  | Кv 4
66 | 25ч940нж | 25 | 16 | 4 | 4 | 14000 | 88г
67 | 25ч940нж | 40 | 16 | 1 | 1 | 16000
68 | 25ч940нж Болг. | 50 | 16 | 1 | 1 | 20000 | Кv 40
69 | 25ч940нж. | 80 | 16 | 1 | 1 | 15000 | под стеллаж.
70 | 25ч943нж Армагус Кv2.5 | 15 | 16 | 1 | 1 | 28000 | 2010г.
71 | 25ч945нж Кv-6,3 (2010г) | 25 | 16 | 1 | 1 | 28000 | Арма-Пром
72 | 25ч38нж Kv16 | 25 | 16 | 1 | 1 | 6000
73 | 25ч38нж Болг Kv10 | 25 | 16 | 8 | 8 | 5000
74 | 25ч 37/38 нж | 40 | 16 | 2 | 2 | 4000 | 1+?
75 | 25ч 37/38 нж | 50 | 16 |  | 0 | 7000
76 | РКЭТ-6 Kv6 | 25 | 6 | 1 | 1
77 | Клапан балансир.MSV F2 | 20 | 16 | 1 | 1 | 14000 | Danfoss Kv 6.3
78 | Клапан балансир.MSV F2 | 25 | 16 | 1 | 1 | 14000 | Danfoss Kv 9,Т-130 | 1-с паспорт
79 | Клапан балансирASV -PVkv1/6 | 15 | 16 | 1 | 1 | 9500 | Danfoss в упаковке | 003L760
80 | Клапан балансирASV -P kv2.5 | 20 | 16 | 2 | 2 |  | Danfoss c документами | 003L7622 | 8000р
81 | Регул.перепад.давл.ASV -M | 25 | 16 | 1 | 1 | 3000 |  |  | 9500р Ак.Жук
82 | Клапан балансир.MSV F2 | 100 | 16 |  | 0 |  | Danfoss Kv 200
83 | Клапан балансир. | 80 | 16 | 1 | 1 | 35000 | синий
84 | Клапан зап.ГАЗ с эл.маг прив. Унифиц.чуг.муфт | 65 | 3 | 1 | 1 |  | на базе вент.15ч3р
85 | СТАЛЬНЫЕ
86 | Кл.термозапорный КТЗ-001-20-00 | 20 | 16 | 6 | 6 | 200 | муфт
87 | Кл.термозапорный КТЗ-65-16 | 65 | 16 | 1 | 1 | 4800 | фланц
88 | Кл.термозапорный КТЗ-80-16 | 80 | 16 | 2 | 2 | 4800 | фланц
89 | Кл.термозапорный КТЗ-200-02-1,6(Ф) | 200 | 16 | 1 | 1 | 16000 | СарГазКом
90 | Кл.термозапорный КТЗ-300-02-1,6(Ф) | 300 | 16 | 1 | 1 |  | СарГазКом
91
92 | 16с10нж (п) имп с КОФ | 32 | 16 | 1 | 1 | 3500 | 1-с коф
93 | 16с10нж с КОФ | 40 | 16 | 1 | 1 | 6900 | цена б/коф | 2022-05-25
94 | 16с10п | 40 | 16 | 5 | 5 | 6900
95 | КОП-40 ЗИЛ | 40 | 40 |  | #VALUE! | 5500
96 | 16с13нж /15нж | 40 | 40 | 11 | 11 | 5500 | 14шт.-нал.
97 | 16с13нж/15нж | 150 | 40 | 1 | 1 | 35000
98 | 16с10п исп 1 | 50 | 16 | 1 | 1 | 5500
99 | 16с10п исп 3 | 50 | 16 |  | 0 | 5000
100 | 16с10нж ЗИЛ | 80 | 16 | 1 | 1 | 8500
101 | 16с48нж Коканд | 20 | 160 | 4 | 4 | 2400 | муфт.
102
103 | Клапан тип ИК-25 (2010г) | 25 | 16 | 1 | 1 |  | Кv-8 м3/час
104 | РТ-ДО-26-60-100 (2016г) | 25 | 16 | 1 | 1 |  | Кv-6,3 м3/час
105 | РДС-НЗ-25, КN 60 (2009г) | 25 | 16 | 1 | 1 |  | RN 60
106 | РТ-ДО-0-100 (2010г) | 32 | 16 | 1 | 1 |  | KN 10
107 | РТ-ДО-0-100-4 (2009г) | 32 | 16 | 1 | 1 |  | KN10(ООО"Теплоконтроль"
108
109 | Клапан зап. АЗТ-70 | 50 | 16 | 1 | 1 | 45000 | с эл.маг.приводом нпо"Аркон"
110 | Регул.т-ры АРТ-88 | 40 | 16 | 1 | 1 | 70000 | нпо"Аркон"
111 |  |  |  |  | 0
112 | 17с11нж Тахтамыгда | 15 |  | 2 | 2 |  | стар.
113 | 17с11нж Тахтамыгда | 25 |  |  | 0
114 | СППК ЧЛЗ | 25 | Ру100 | 2 | 2 |  | штуц/ниппелн.
115 | СППК ЧЛЗ | 25 | Ру100 | 1 | 1 |  | Цапк
116 | 17с81нж (СППК) муфт | 25 | Ру100 | 1 | 1 |  | муфт. | 1или 2 ?
117 | СППКр 40 Ру150?? Цапк | 40 | 150 | 1 | 1 |  | Цапк
118 | 17с12нж Котельн.??? | 40? |  | 1 | 1
118 | 17с12нж Котельн. | 50 | 2_16 | 2 | 2 | 3500 | давл. настр.8-16
119 | 17с23нж СППК | 50 | 16 | 1 | 1 | 7000
120 | 17с28нж Гусь | 50 | 16 |  | 0
121 | 17с28нжСППКрАрмагус(05г.) | 50 | 40 |  | 0
122 | 17с 7нж СППК4-80-16 Благ (Р55174-080) Рн-0,5 | 80 | 16 | 4 | 4 | 60000 | 2016г.(Рн от 0,5 до 1,2кгс/см2)вес 37кг
122 | 17с 7нж СППК Благ н.обр | 80 | 16 | 1 | 1 | 10000 | 90г.
123 | 17с 6нж СППКр Благ. | 80 | 16 |  | 0 | 18000 | 2006г.
124 | 17с 6нж СППКр Благ.ст.об. | 80 | 16 | 2 | 2 | 9000 | 1ржав.+1
125 | 17с28нж Ст.Оскол | 80 | 16 | 1 | 1 | 18000 | 2012г.
126 | 17с28нж АрмаПром | 80 | 16 | 1 | 1 | 20000 | 2016г.
127 | 17с28нж СППКр Армагус | 80 | 16 | 2 | 2 | 6000
128 | 17с23нж СППК 80 Ру40 Благ. | 80 | 40 | 1 | 1 |  | ст.обр.
128 | 17с23нж СППК 80 Ру40 Благ. | 80 | 40 | 1 | 1 |  | нов.обр.
130 | 17с25нж СППКр ст.обр | 50 | 40 | 1 | 1 | 7000
131 | 17с14нж СППК | 50 | 40 | 1 | 1 | 8000
132 | 17с25нж СППКр | 50 | 40 | 1 | 1 | 12000
133 | 17с14нж СППК Благ. | 100 | 40 | 1 | 1
134
145 | 19с76нж фл L=120см, 1,13тн | 600 | 16 | 1 | 1 |  | CERRESE(италия) | 2006г?
136 | 19с53нж имп Е | 50 | 40 | 1 | 1 | 12000
137 | 19с53нж КОП синий ЗИЛ? | 50 | 40 | 1 | 1 | 15000 | фл
138 | 19с53нж имп Е | 50 | 40 | 7 | 7 | 12000 | фл
139 | 19с53нж имп Е | 80 | 40 | 3 | 3 | 17500 | 2+1 фл
139 | 19с11бк синий АРМА | 80 | 40 | 1 | 1
140 | 16с84нж1 пружинный прошпил. | 80 | 40 | 3 | 3 | 12800 | ПензаПром? БПА-?
141 | 19с53нж КОП АрЗИЛ | 100 | 40 | 1 | 1 | 32000 | с коф | 2022-07-28
141 | 19с53нж КОП ??? | 100 | 40 | 4 | 4 | 28000
142 | 19с38нж ЗИЛ прив. | 50 | 63 | 39 | 39 | 1600
143 | 19с38нж ЗИЛ прив. | 80 | 63 | 5 | 5
144 | 19с38нж фл ЗИЛ | 40 | 63 | 20 | 20 | 3400
145 | 19с38нж фл | 50 | 63 | 19 | 19 | 3500
147 | 19с38нж фл | 80 | 63 | 1 | 1 | 10000
148 | 19с38нж фл | 100 | 63 | 8 | 8 | 10000
149 | 19с38нж фл | 200 | 63 |  | 0
150 | 22с934р на газ | 100 | 3 | 4 | 4 | \ | д/котел.
151 | 22лс693п | 100 | 60 | 1 | 1 |  | 14000 | 7200
152 | 25с201нж | 40 | 40 | 1 | 1 | 10000
153 | 25с48/50нж | 25 | 63 | 22 | 22 | 6500 | в.т.ч. 1шт.-слом.
154 | 25с48/50нж 80-х годов | 25 | 63 | 2 | 2 | 8000
155 | ПОУ 7 705 | 15 | 63 | 66 | 66 | 4500 | муфт.ст.
156 | ПОУ 7 706 | 15 | 63 | 15 | 15 | 9000 | муфт.нж.
157 | ПОУ 9 719 | 15 | 160 | 13 | 13 | 7000 | фл..ст.
158 | ПОУ 8 709 | 15 | 63 | 3 | 3 | 6000 | фл.ст.
159 | ПОУ 8 709 07 05 Э0 Рязань НХМС, НО, Т-225гр. | 15 | 160 | 1 | 1 | 7000 | фл..ст. с коф 2002г.Kv-1.6М
160 | ПОУ 8 709 08 05 Э РязаньНХМС, НО, Т-225гр. | 15 | 160 | 1 | 1 | 7000 | фл..ст. с коф 2002г.Kv-2,5М
161 | ПОУ 8 709 Рязань НХМС, НО, Т-225гр. | 20 | 160 | 1 | 1 | 7000 | фл..ст. с коф 2002г.Kv-
162 | ПОУ 8 709 Рязань НХМС, НО, Т-225гр. | 20 | 160 | 1 | 1 | 7000 | фл..ст. с коф 2002г.Kv-
163
164 | Смесит.3-ход Kv350 пневмоп. | 150 |  | 14 | 14 | 95000 | Johnson Controls VG88L1S1N
165 | НЕРЖАВЕЮЩИЕ |  |  |  | 0
166 | КПЛВ 494316003-24 обрат. | 25 | 40 |  | 0 | 4000 | фл.под кольц(Сплав)
167 | КПЛВ 494316004-24 обрат. | 32 | 40 | 1 | 1 | 7000 | фл.под кольц(Сплав)
168
169 | 16нж?под привар | 25 | 25 | 1 | 1 |  | Sigma
170 | 16нж15нж | 32 | 40 | 2 | 2 | 6000
171 | 16нж82нж (АКС 41003) исп.3 | 32 | 40 | 1 | 1 |  | 12х18н9тл подпружиненный
172 | 16нж10нж | 40 | 16 | 1 | 1 | 6000
173 | 16нж10нж | 50 | 16 | 1 | 1 | 7000
174 | 16нж10нж | 65 | 16 |  | 0 | 8000
175 | 943-32-0 | 32 | 200 | 6 | 6 |  | ск
176 | 944-32-0 | 32 | 200 | 9 | 9 |  | ск
177 | 944-125-0 поворотный Т=350 | 125 | 180 | 5 | 5 |  | 86,88г. ск
178 | 944-300-0 пов.Т=350 | 300 | 180 | 1 | 1 |  | 80г. Ск
179 | 17нж(Р53085.050-04) | 50 | 16 | 1 | 1 | 18000 | 4,0 - 7, Т=150гр.
180 | 17нж(Р53085.050) | 50 | 16 | 1 | 1 | 18000 | 2,5 - 4, Т=104гр
181 | 17нж(Р53085.050) | 50 | 16 | 1 | 1 |  | ГР
182 | 17нж7нж СППКР | 150/200 | 16 | 1 | 1 | 95000 | Армагу 2007г.
183 | 19нж53бк имп. | 25 | 16 | 1 | 1 |  | муфт.
184 | 19нж53бк имп. | 40 | 16 | 1 | 1 |  | муфт.
185 | Кл.обр.Фобос пружин. | 20 | ? | 1 | 1 |  | НЖ СОФ
186 | Кл.обр.Фобос пружин. | 32 | ? | 1 | 1 |  | НЖ СОФ
187 | КОП-50 Благовещенск исп2 | 50 | 40 | 2 | 2 | 18000
188 | КОП-80 Благовещенск исп2 | 80 | 40 | 2 | 2 | 25000
189 | 19нж63бк короткие | 50 | 40 | 3 | 3 | 8500
189 | 19нж63бк короткие | 80 | 40 | 1 | 1
190 | 19нж63бк короткие | 80 | 40 | 1 | 1 | 11000 | 12х18н13м3тл
191 | 19нж63бк короткие | 100 | 40 | 1 | 1 | 15000
192 | 19нж11бк | 80 | 40 | 3 | 3 | 9800
193 | 19нж11бк | 100 | 40 | 7 | 7 | 14500
194 | 19нж63бк | 50 | 40 |  | 0 | 7900 | 1
195 | 19нж63бк короткие | 100 | 40 | 2 | 2 | 13500 | мирг
196 | 19нж10нж | 50 | 160 | 1 | 1
197 | типа 19нж53бк(Алексин | 50 | 40 | 2 | 2 |  | Мышегский арм.з
198 | К44082-050М-03 | 50 | 40 | 1 | 1 |  | Т=250
199 | К44082-050М | 50 | 100 | 1 | 1 |  | Т=350
200 | К44082-050М 89-90гг | 50 | 160 | 3 | 3 |  | Т=60
201 | Л44082-050М 89-90гг | 50 | 160 | 1 | 1
202 | 19нж...(К44082-065М) | 65 | 160 | 1 | 1 | 8000 | 08х18н10т
203 | 19нж47нж(Л44077) Ал. | 100 | 40 | 4 | 4 | 8000 | 12х18н10т,88г.
204 | 19нж(Л44076) | 200 | 200 | 4 | 4 | 80000 | 9-1-0 2шт;11-3-0поддон
205 | 19нж38нж фл ЗИЛ | 100 | 63 | 1 | 1 | 30000
206 | 19нж38нж фл ЗИЛ | 150 | 63 | 3 | 3 | 50000 | срезан.
207 | 25нж32п | 25 | 25 | 2 | 2 |  | синий
208 | 25нж32п | 40 | 25 | 1 | 1 |  | синий
209 | 25нж90нж | 25 | 40 | 1 | 1 |  | фл под кольцо
210 | 25нж50нж | 25 | 63 | 4 | 4 | 13000 | фл под кольцо
211 | 25нж48/50нж | 25 | 63 | 2 | 2 | 13000 | 1шт-НО,1шт.-НЗ
212 | МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩАЯ СТАЛЬ
213 | 16нж10нж | 50 | 16 | 1 | 1 | 15000 | 12х18н12м3тл

## Фильт,Гряз
ФИЛЬТРЫ ЧУГУННЫЕ
1 | ФММ-25 муфтовый | 25 | 10 | 1 | 1 | 1400 | мосводоприбор
2 | ФММ-25 муфтовый | 25 | 10 | 14 | 14 | 1200 |  | 2022-04-01
3 | ФММ-32 муфтовый | 32 | 10 | 1 | 1 | 1400 | \
4 | ФММ-40 муфтовый | 40 | 10 | 5 | 5 | 1800
5 | ФМФ-25 фл имп. | 25 | 10 | 1 | 1 | 1900
6 | ФМФ-25 фл Зеткама | 25 | 16 | 1 | 1
7 | ФМФ-40 имп. | 40 | 10 | 1 | 1 | 1600 | синий
8
9 | ФМФ-50 Gross | 50 | 16 | 1 | 1 | 7000 | синий
10 | ФМФ-50 | 50 | 10 | 2 | 2 | 3500
11 | ФМФ-50 Чернях. | 50 | 10 | 1 | 1 | 3500
12 | ФМФ-50 Кит. | 50 | 10 |  | 0 | 3500
13 |  |  |  |  | 0
14 | ФМФ-65 | 65 | 10 | 2 | 2 | 4800
15 | ФМФ-65 Англия | 65 | 10 | 1 | 1 |  | crane ipswich | 38000р данфос
16 | ФМФ-65 Gross | 65 | 10 | 1 | 1 | 9300
18 | ФМФ-80 имп | 80 | 10 | 2 | 2 | 5100
19 | ФМФ-80 Казань | 80 | 10 | 2 | 2 | 4100
20 | ФМФ-80 Gross | 80 | 16 | 2 | 2 | 10500
21 | ФМФ-80 KSB | 80 | 16 |  | 0 | 14000
22 |  |  |  |  | 0
23 | ФМФ-100 | 100 | 16 | 4 | 4 | 6800 | имп.
24 | ФМФ-100 МЗВ | 100 | 16 | 2500 | 2500 | 12000 | МЗВ
25 | ФМФ-100 Spirax | 100 | 16 | 1 | 1 | 18000
26 | ФМФ-100 KSB | 100 | 16 |  | 0 | 18000
27
28 | ФМФ-125 KSB | 125 | 16 | 1 | 1
29 | ФМФ-125 Данфос | 125 | 16 | 1 | 1 | 35000
23 | ФМФ-125 | 125 | 16 | 3 | 3 | 9800 | имп.
30
31 | ФМФ-150 KSB | 150 | 16 | 2 | 2 | 40000
32 | ФМФ-150 имп | 150 | 10 | 5 | 5 | 10500
32 | ФМФ-200 имп | 200 | 10 | 1 | 1 | 38000
34 | ФМФ-200 водоприб | 200 | 16 | 1 | 1 | 45000
35 | ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ
36 | Фильтр газов.фл.ФГС-32 | 32 | 6 | 1 | 1 |  | ??
37 | Фильтр газов.фланцев. | 100 | 6 | 1 | 1 |  | ??
38 | Фильтр СДЖ-150-1,0-1-1 | 150 | 10 | 1 | 1 | 8000
39
40 | ГРЯЗЕВИКИ СТАЛЬНЫЕ
41 | Грязевик фланц. | 50 | 10 | 2 | 2 | 8300 | 1+1 | 2022-04-01
42 | Грязевик фланц. | 50 | 16 | 1 | 1 | 8500
45 | Грязевик под прив. | 80 | 16 | 2 | 2 | 9500
46 | Грязевик абонент.фл | 80 | 10 | 4 | 4 | 10500
46 | Грязевик абонент.фл | 100 | 10 |  | 0 | 15500
47
48 | ГРЯЗЕВИКИ НЕРЖАВЕЮЩИЕ
49 | ФММ-32 | 32 |  | 3 | 3 |  | 916030
50 | Грязевик Фобос НЖ соф | 32 |  | 1 | 1 | 12000 | Нж вор.коф.
51 | Грязевик Фобос НЖ соф | 50 |  | 3 | 3 | 18000 | НЖ вор.коф.
52 | ФФ-65 | 65 | 16 | 1 | 1 | 20000 | квадратн.
53 | ФС 1050нж АГАвтоматика | 50 | 16 | 1 | 1 |  | соф вор.
54 | Фильтр СДЖ-150-1,6-1-3М нерж | 150 | 16 | 1 | 1 | 50000
55 | Фильтр СДЖ- 80-1,6-1-3М нерж | 80 | 16 | 2 | 2 | 30000
56
57 | ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ
58 | Фильтр фланц.с прибором | 50 | 16 | 1 | 1 | 4500 | Теплотехника | дюраль
59 | ФГ(ФС)-32 Алюм.сплав | 32 | 12 | 2 | 2 | 4500 | Газстрой | Саратов
60 | ФС-50 Алюм.сплав | 25 | 12 | 1 | 1

## Паронит,Сальн.
НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ
1 | Сальн.наб МС-101(6х6,уп- 2,5кг) |  | 3уп по 2,5кг |  |  | 1000 | 2000р./уп | на 31.10.19
2
3 | Сальн.наб МС-105(12х12),уп- 2,5кг) |  | 1уп по 2,5кг |  |  | 1200 | 2500р./уп | для насосов
3 | Сальн.наб МС-105(16х16),уп- 2,5кг) |  | 1уп по 2,5кг |  |  | 1200 | 2500р./уп | для насосов
4 | Сальн.наб МС-105(18х18),уп- 2,5кг) |  | 1уп по 2,5кг |  |  | 1200 | 2500р./уп | для насосов
5
6 | Сальн.наб МС-131(4х4,уп- 2,5кг) |  | 3уп по 2,5кг |  |  | 1000руб/кг | 2000р./уп
12
13 | Сальн.наб МС-250 (10х10),уп- 2,5кг) |  | 1уп по 2,5кг |  |  | 1500 | 3000р./уп
14 | Сальн.наб МС-250 (12х12),уп- 2,5кг) |  | 3уп по 2,5кг |  |  | 1500 | 3000р./уп
15 | Сальн.наб МС-250 (14х14),уп- 2,5кг) |  | 1уп по 2,5кг |  |  | 1500 | 3000р./уп
16
17 | Сальн.наб МС-500(8х8,уп- 2,5кг) |  | 20уп по 2,5кг |  |  | 1900 | 4000р/уп
18 | Сальн.наб МС-500(10х10),уп- 2,5кг) |  | 1уп по 2,5кг |  |  | 1900 | 4000р/уп
19 | Сальн.наб МС-500(10х10) резан. |  | 1уп по 2,5кг |  |  | 1900 | 4000р/уп
19 | Сальн.наб МС-500(20х20) уп-5кг |  | 1уп по 5кг |  |  | 1900
20
21 | Сальн.наб МС-510(22х22),уп- 5кг) |  | 2уп по 5кг |  |  | 1900
22
24 | Сальн.наб АГИ(12х12) п/э |  | 1 шт | 13.5кг |  | 800 руб/кг | з-д АТИ С.-Петерб.
34 | Сальн.наб АГИ(12х12) |  | 1 шт | 13кг |  | 800 руб/кг | з-д ВАТИ
29 | Сальн.наб АГИ(8х8) |  | 1 шт | 16.3кг |  | 800 руб/кг | вати
29 | Сальн.наб АГИ(8х8) |  | 1 шт | 16.5кг |  | 800 руб/кг | вати
41 | Сальн.наб 12х12 |  | 3кг |  |  |  | Барнаульский з-д АТИ | пакет(зел-3кг)
37 | Сальн.наб АП-31(8х8) внизу |  | 1 шт | 15кг |  | 500 руб/кг | з-д АТИ С.-Петерб. | открыта
40 | Сальн.наб 13х13 внизу |  | 9.68кг |  |  |  | Барнаульский з-д АТИ | целая
45 | Сальн.наб 12х12 внизу |  |  | 3 | 3 |  | кг в мешке | открыта
54
55 | ПАРОНИТ
57 | ПОН-Б ГОСТ 481-80 (лист) |  | толщ. 2мм | 3 | 10,0кг/л | 2000р/л
58 | ПОН-Б ГОСТ 481-80 (лист) |  | толщ. 3мм | 4 | 15,0кг/л | 3100р/л | размер 1500х1700 (18г) | 1857р/л
59 | ПОН-Б ГОСТ 481-80 (лист) |  | толщ. 4мм | 4л. | 20кг/л | 4000р/л | размер 1500х1700 (18г) | 2417р/л
60 | ПОН-Б ГОСТ 481-80 (лист) |  | толщ. 5мм | 3л. | 25,0кг/л | 5000р/л
61
65
66 | ПМБ (1,0 Х 1,2) (лист) |  | толщ. 1,5мм | 2л. | 4кг/л | 200руб/кг | 1000х1200
67
69 | РЕЗИНА ТЕХПЛАСТИНЫ | [7 empty] | вес
70 | [8 empty] | уточнить
72 | 2Ф-ТМКЩ-С (720х720мм) |  | толщ 3мм | 13 | 550р/л | 185р/кг | ООО"ПМС"ГОСТ 7338-90 | 400р | 3,0кг/л | 0шт. на 24.06.22
73 | 2Ф-ТМКЩ-С (720х720мм) |  | толщ 4мм | 2 | 700р/л | 185р/кг | ООО"ПМС"ГОСТ 7338-90 | 500р | 3,8кг/л
74 | 2Ф-ТМКЩ-С (720х720мм) |  | толщ 5мм | 8 | 800р/л | 185р/кг | ООО"ПМС"ГОСТ 7338-90 | 580р | 4.7кг/л
76 | РЕЗИНА пласт.трансформат. гост12855-77 18г. |  | толщ 8мм | 3л |  | 185р/кг ?? | 1л-7кг | ООО"ЯЗРК"
77 | РЕЗИНА --"-- |  | толщ 10мм | 1л. |  | 185р/кг ?? | 1л-8кг | ООО"ЯЗРК"
78
79 | РЕЗИНА ШНУР
80 | 1-2с-20 в кг |  | толщ. 20мм | 20,02кг |  | 380р/кг 160руб/м | Уральский з-д эластомерных уплотнений | 410г/1м | 9м(3,7кг)-
79 | ТЕРМА
75 | Терма-СТМП Ф530 |  | комплект | 4 |  |  | манжеты и замковые пластины | СПб 10-2-1
75 | Терма-СТМП Ф630(манжет-450х2мм дл2.23м;замков.пласт-460х1.4мм дл.120мм) |  | комплект | 4 |  |  | манжеты и замковые пластины | СПб 10-2-1
79 | ЛЕНТА ЛИТКОР-НН
81 | Лента ЛИТКОР-НН (шир.90 мм) |  | толщ.2,0мм | 6 |  | 200руб/кг | вес 1 кв.м -2,2кг
82 | Лента ЛИТКОР-НН (ширина 110 мм) 11кг+12,2кг |  | толщ.2,0мм | 23 |  | 200руб/кг | изоляция труб
ПОЛИЛЕН
83 | Полилен (40-ЛИ-63) шир.450мм |  | 200кг |  |  | 250руб/кг | 1 Рулон 180 пог.м;50кг(2016г)
83 | Полилен (40-ЛИ-63) шир.450мм |  |  | 1рул |  | 250руб/кг | не целый рулон
ООО"Биаксплен"г.Новокуйбышев
Самарской обл.
ЛЕНТА ФУМ
83 | Лента ФУМ 5,35кг |  |  |  |  | 1200 | 10шт.по500руб/шт.
83 | Смазка ЦИАТИМ-221 |  |  | 8 |  | 500 | .по500руб/шт.(800г)
84
85 | ЛЕН
86 | Косичка |  |  | 25 |  | 150
85 | ШЛАНГИ
87 | Шланг пропан/ацителен красн.d 6.3 | 40м | 1 бухта |  |  | 100 руб/м | KRASS PREMIUM I-6.3-0,63
88 | Шланг кислородный зелен.d 6.3мм | 40м | 1 бухта |  |  | 70 руб/м | HYRUBERS (53)III-6.3-2,0
89 | Шланг резиновый арм.STEAM HOSE (2кольца по 20 метров) | 38мм внутр. |  | 2 |  | 500руб/м
Фторопласт лист
90 | Лист 4мм 1мх1м |  |  | 2шт |  | 1200руб/кг | вес 1 л. - 9кг | на крыше
90 | Лист 4мм 50х50 см |  |  | 16шт |  | 1200руб/кг | вес 1 л. - 2.4кг
92
93 | Фторопласт круг
94 | Круг Д 175 мм |  | шайба |  |  | 1200руб/кг | вес 5,4кг
95
96 | Круг Д 100 мм |  | L=520мм | 1шт |  | 1200руб/кг | вес 9,4кг
97 | Круг Д 100 мм |  | L=1000мм | 4шт |  | 1200руб/кг | вес 17,7кг+18.6кг+17.5+18.3
98 | Круг Д 120 мм |  | L=515мм |  |  | 1200руб/кг
99 | Круг Д 115 мм 2шт. |  | L=100мм | 2шт. |  | 1200руб/кг